Investor:	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Název stavby:	PD – rozšíření potrubní pošty

Místo stavby:	FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK na pozemcích p.č. 706/8, 711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 702/1, 1444, 613/2 , k.ú. Nová Ulice

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Zpracovatelé:		Ing. arch. Adam Rujbr – architekt, zodpovědný projektant

Ing. arch. Aleš Chlád – architekt

Ing. Michal Surka – stavební část, HIP

Profitherm – potrubní pošta

Ing. David Surýnek – PBŘ

Ing. František Balcárek – statika

Brno 10/2018

OBSAH:

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o žadateli / stavebníkovi	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace	3

A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3

A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ	4

A.4	ÚDAJE O STAVBĚ	6

A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	10

# A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## A.1.1	Údaje o stavbě

### Název stavby

PD – rozšíření potrubní pošty

### Místo stavby

I. P. Pavlova 185/6,Olomouc , k.ú. Nová Ulice, p.č. 706/8, 171/2, 707/5, 711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 711/3, 702/1, 1444, 759, 613/2 – v rámci přístavby budovy P

### Předmět dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby

## A.1.2	Údaje o žadateli / stavebníkovi

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Žadatel je zastoupen na základě plné moci Ing. Michalem Surkou, Hojerova 1468, 664 34 Kuřim,

tel.: 731 506 603, e-mail: michal.surka@ararchitects.cz

## A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

### Název firmy, IČ, adresa sídla

Adam Rujbr Architects, s.r.o.

IČ: 26920522

DIČ: CZ26920522

Lidická 75, 602 00 Brno

Tel: 545 216 939

Fax: 545 216 937

E-mail: adam.rujbr@ararchitects.cz

### Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. arch. Adam Rujbr

Číslo ČKA 04074, obor architektura, osvědčení o autorizaci ze dne 19.2.2013

### Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Ing. František Balcárek – ČKAIT 1201431 – statika a dynamika staveb

Ing. Petr Březina – ČKAIT 1101926

# A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Dokumentace pro provedení stavby přístavby objektu P pro stacionář a ambulance HOK

# A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ

### Rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území

Strojovna potrubní pošty je realizována v uzavřeném, veřejnosti přístupném areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Areál se nachází v zastavěné části městské části Nová Ulice. Strojovna umístěna v 1pp nové přístavby.

### Dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek se nachází vedle pavilony P v sousedství dětské kliniky. Na řešené ploše je nyní park a průjezd k zásobovacímu dvoru pavilonu P.

### Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Řešené území je součástí areálu Fakultní nemocnice. Řešené území není chráněno vyjma pozemku 711/6, který je chráněn zemědělským půdním. Bylo řešeno v rámci HOK.

### Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry nebudou změněny.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Dotčené území areálu nemocnice je řešeno v Územním plánu města Olomouce schváleném v říjnu 2014 v ploše veřejného vybavení. Konkrétně se jedná o plochu 14/082S stabilizovanou v zastavěném území s následujícími upřesněními:

| Max. výška zástavby: | 13/17 m |
| --- | --- |
| Struktura zástavby: | areálový typ |
| Zpřesnění podmínek využití: | věda a výzkum |

Výška 13 m je měřena od veřejně přístupných ploch na ulici I.P. Pavlova, kde je hlavní průčelí objektu P. Přístavba bude stejné výšky jako stávající pavilon P.

### Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Při vypracování projektové dokumentace stavby byly dodrženy obecné požadavky na využití území dle vyhlášky č. 501/2006 „o obecných požadavcích na využívání území“ a příslušných změn.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Bez výjimek.

### Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související investicí budou přeložky některých sítí, které se nacházejí pod půdorysem stavby, případně jejich zrušení. Dojde k úpravám v budově P a úpravám stávajícího vedení potrubní pošty.

### Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Pozemky dotčené vlastní stavbou jsou:

706/8 - ostatní plocha – 881 m2 – přístavba + přípojky a přeložky sítí

711/6 - zahrada – 2531 m2 – zemědělský půdní fond - přístavba + přípojky a přeložky sítí

711/7 - ostatní plocha – 403 m2 - přístavba + přípojky a přeložky sítí

# A.4	ÚDAJE O STAVBĚ

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o vestavbu technologie do strojovny v 1pp a technologického kanálu.

### Účel užívání stavby

Bude sloužit pro posílení potrubní pošty v areálu a pro nové stanice v přístavbě P.

### Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Řešené území není chráněno.

### Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Neřešeno.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů a správců sítí byly zaneseny do projektové dokumentace.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Bez výjimek.

### Navrhované kapacity stavby

#### Užitná plocha:

1.PP – 59 m2

### Základní bilance stavby

Strojovna a tunel pro potrubní poštu byly v rámci profesí připraveny spolu s přístavbou objektu P. Nyní prováděné úpravy projektu nemají vliv na bilance.

### Základní předpoklady výstavby

Předpokládané zahájení stavby: 01/ 2019

Předpokládané dokončení stavby: 12/ 2020

Přesný postup prací bude stanoven prováděcí firmou v zásadách organizace výstavby.

### Orientační náklady stavby

Orientační náklady na stavbu jsou cca 8 mil. Kč bez DPH .

# A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

SO 02 – PODZEMNÍ KANÁL POTRUBNÍ POŠTY A STROJOVNA

IO 01 – POTRUBNÍ POŠTA