## Tabulka dveří 1.NP
Tabulka dveří 1.NP
ID | Ks | L/P | Náhled | 2D | Otvor | Materiál | Barva | Požární zpráva | Kování | Zasklení | Poznámka
D.1.01 | 1 | L |  |  | 1 500×2 850 | Hliníkové posuvné dveře v hliníkovém rámu | RAL 7016 Antracit, vzorek odsouhlasit architektem | Vedle dveří instalováno tlačítko pro jejich odblokování a otevření nezávislé na EPS + součástí také systém EPS pro automatické odblokování a otevření | 2x pohybové čidlo zevnitř a zvenku, 2 xelektropohon se záložním zdrojem, kartový systém | Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K | Reflexní polep čtverečky, plný nadsvětlík pro zakrytí popuzdra pojezdu
D.1.02 | 1 | L |  |  | 1 500×2 650 | Hliníkové posuvné dveře v hliníkovém rámu | RAL 7016 Antracit,, vzorek odsouhlasit architektem | Vedle dveří instalováno tlačítko pro jejich odblokování a otevření nezávislé na EPS + součástí také systém EPS pro automatické odblokování a otevření | 2x pohybové čidlo zevnitř a zvenku, 2xelektropohon se záložním zdrojem | Bezpečnostní sklo | Reflexní polep čtverečky
D.1.03 | 1 | L |  |  | 3 050×2 650 | Hliníkové posuvné dveře v hliníkovém rámu | RAL 7016 Antracit,, vzorek odsouhlasit architektem | EI 30 Sm-C DP3, požární uzávěr, uzavření + systém EPS | 2x pohybové čidlo zevnitř a zvenku, 2xelektropohon se záložním zdrojem, kartový systém | Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K | Reflexní polep čtverečky
D.1.04 | 1 | P |  |  | 1 600×2 100 | Hliníkové dveře v hliníkové zárubni | RAL 7016 Antracit, odstín všech prvků antracit jako fasáda, vzorek odsouhlasit architektem | EW 30-C2 DP3 KZ | cylindrická vložka v systému SGK, samozavírač, koordinátor postupného zavírání, klika-koule, el.mech. zámek, čtečka karet | - | Vnější dveře zateplené, Ud=1,1 W/m2K
D.1.05 | 1 | L |  |  | 900×2 100 | Ocelové dveře do ocelové zárubně | světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem | - | speciální zámek fnol, cilindrická vložka | -
D.1.06 | 1 | L |  |  | 900×2 100 | Ocelové dveře do ocelové zárubně | světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem | EW 30-C2 DP3 | cylindrická vložka v systému SGK, samozavírač, el.mech. zámek, čtečka karet | -
D.1.07 | 1 | P |  |  | 700×1 970 | HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře | světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem | EI 30 Sm-C2 DP3 | cylindrická vložka v systému SGK, samozavírač, | -
D.1.08 | 1 | L |  |  | 900×1 970 | HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře | světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem | EI 30 Sm-C2 DP3 | cylindrická vložka v systému SGK, samozavírač, el.mech. zámek, čtečka karet | - | výměna stávajících dveří
D.1.09 | 1 | L |  |  | 900×1 970 | HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře | světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem | EW 30-C2 DP3 | cylindrická vložka v systému SGK, samozavírač | - | výměna stávajících dveří
D.1.10 | 1 | P |  |  | 1 800×1 970 | HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře | světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem | EI 30 Sm-C2 DP3 KZ | Mechanický panikový zámek, paniková hrazda na obou křídlech, cylindrická vložka v systému SGK, samozavírač, koordinátor postupného zavírání | Bezpečnostní sklo | výměna stávajících dveří
D.1.11 | 1 | L |  |  | 1 000×2 100 | Hliníkové dveře v hliníkové zárubni | Čistá bílá dle fasády, vzorek odsouhlasit architektem, osazeny na venkovní hranu fasády | - | el.mech. zámek, čtečka karet | - | osazeny na venkovní hranu fasády
D.1.12 | 1 | L |  |  | 900×2 100 | HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře | světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem | EI 30 Sm-C2 DP3 KZ | cylindrická vložka v systému SGK,samozavírač
D.1.12 | 1 | P |  |  | 900×2 100 | HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře | světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem | EI 30 Sm-C2 DP3 KZ | cylindrická vložka v systému SGK,samozavírač
D.1.13 | 1 | P |  |  | 1 600×2 100 | HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře | světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem | EI 30 Sm-C2 DP3 KZ | samozavírač, koordinátor postupného zavírání, el.mag zámek, čtečka karet
D.1.14 | 1 | P |  |  | 1 500×2 100 | Hliníkové dveře v hliníkové zárubni | Čistá bílá dle fasády, vzorek odsouhlasit architektem | EI 30 Sm-C2 DP3 KZ | cylindrická vložka v systému SGK, samozavírač, koordinátor postupného zavírání, el.mech. zámek, čtečka karet | Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K | Reflexní polep čtverečky, madlo dle vyhl. 398/2009 Sb
D.1.15 | 1 | P |  |  | 600×1 970 | HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře | světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem | EI 30 Sm-C2 DP3 | cylindrická vložka v systému SGK,samozavírač |  | výměna stávajících dveří