Vyhodnocení

Posouzení kontaminace odpadu

- Posuzovaný odpad: Stavební materiál, odpadní stupačky z objektu F1 a F2,

Fakultní nemocnice Olomouc

  - Název druhu odpadu:  Stavební materiály obsahující azbest

1.3	Kód druhu odpadu   :  17 06 05

2)         Žadatel o vydání posudku:  Fakultní nemocnice Olomouc, .P.Pavlova 6, Olomouc, 775 20

IČ: 00098892

- Pověřená osoba, která posudek zpracovala:

Ing. Vladimír Procházka, Jana Koziny 1, Olomouc, 779 00, tel. 606742869

Údaje o odběru vzorku:

Datum odběru vzorku:  23.11.2015

Popis místa a odběru:  Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, provoz ČOV

Osoba provádějící odběr:  Ing. Vladimír Procházka ,osoba pověřená pro odběry  odpadů,odpadních 
                vod a k hodnocení jejich nebezpečných vlastností

Počasí: polojasno, teplota 8 oC

Osoby přítomné při odběru: RNDr. Miroslav Zapletálek – ekolog FNO

- Způsob odběru vzorku:

Metoda vzorkování: Vzhledem k nehomogenitě daného vzorku bylo použito metody náhodného odběru. Bylo odebráno cca 1,5 kg vzorku.

Vzorek byl vložen do plastového obalu a byl označen dle platných zákonných požadavků.

6)         Údaje o vzorku:

Původ odpadu: výše uvedený a charakterizovaný odpad vznikl při demoličních pracích ve

Fakultní nemocnici Olomouc. Výskyt odpadu není tedy pravidelný.

Odpad zůstal v původním stavu v jakém vznikl, transportem nebyly změněny jeho fyzikální

ani chemické vlastnosti.

Původce odpadu: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20, IČO: 00098892

Popis odpadu: stupačky v objektu  F2 FNO

7)           Předpokládané nebezpečné vlastnosti odpadu:

Obsah azbestových vláken.

8)            Zatřídění odpadu pro účel přepravy:

Výše uvedený odpad nepodléhá ADR, příp. RID.

9)             Podklady pro vyhotovení vyhodnocení

Protokol  o analýze vzorku odpadu č. 64782/2015  pocházejícího z FNO.

Rozbory provedla akreditovaná laboratoř  č.1393, akreditovaná ČIA dle  ČSN EN ISO/IEC 17025   
                  zdravotní ústav  sídlem v Ostravě, centrum hygienických laboratoří..

10)           Vyhodnocení protokolů o analýze

Předmětný odpad je nutno v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství a platnými 
                  zákonnými předpisy v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi.

## Z á v ě r

Z výsledku protokolu o analýze č. 64782 / 2015  vyplývá, že hodnocený odpad musí být  zařazený původcem pod kat.č.  17 06 05 - Stavební materiály obsahující azbest, nebezpečný odpad.

Posouzení  zpracoval: Ing.Vladimír Procházka, Jana Koziny 1, Olomouc, 779 00

- osoba pověřená pro odběry  odpadů,odpadních  vod a k hodnocení jejich nebezpečných vlastností

- soudní znalec v oboru chemie, odvětví různá

- osoba odborně způsobilá pro nakládání s chemickými látkami a směsmi

- auditor životního prostředí a bezpečnosti práce

Přílohy posouzení:

- kopie protokolu o zkoušce č. 64782/2015  rozboru předmětného odpadu

- protokol o odběru vzorku odpadu