**Energetické cíle a cílové hodnoty**

**systému managementu hospodaření s energií**

**na období let 2018 – 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Náplň cíle** | **Odpovídá** | **Termín****vyhotovení** | **Cílová hodnota** | **Akční plán (P) / zdroje (Z)** | **Poznámky** |
| 1. | Zavedení samoodečtů instalovaných měřidel elektřiny a tepla | Ing. Jan Eyer | 31.12.2019 | Zavedení monitoringu a ukládání hodnot do systému | P: U stávajících podružných měřidel elektřiny a tepla zaznamenávat do systému Honeywell stavy v měsíčním intervalu (k poslednímu dni v měsíci) Z: Personální. |  |
| 2. | Vytipování umístění nových podružných měřidel tepla a elektřiny | Ing. Jan Eyer | 30.12.2018 | Zavedení monitoringu spotřeby na úroveň jednotlivých budov | P: Vytipování umístění podružného měření a nacenění jejich osazení.Z: Personální, externí specialista.  |  |

Datum: 3. 9. 2018 Vypracoval: Ing. Jan Eyer Schválil: Ing. Vladimír Olejníček