## EE_NN_2020
Seznam odběrných míst elektrické energie napojených z nízkého napětí v období od 1.1.2020 do 31.12.2020
Subjekt | [7 empty] | Odběrné místo | [17 empty] | Smluvní vztah |  |  |  | Korespondenční adresa |  |  |  | Informace k fakturaci
Název | IČ | DIČ | Ulice | Č.p. | Č.o. | Město | PSČ | název OM | Ulice | Č.p. | Č.o. | Město | PSČ | Distributor | EAN | Distribuční sazba | Typ jističe | Velikost jističe (A) | Typ měření | Číslo odběrného místa | Číslo elektroměru | OM zřízeno | OM ukončeno | Skupina | Poznámka | dodavatel | smlouva od | smlouva do | výpověď | Název | Adresa | Město | PSČ | Číslo účtu | Stanovení záloh | Způsob provádění plateb zálohových faktur | Výše zálohových plateb | Splatnost zálohových plateb | Rozpis záloh na jednotlivá odběrná místa | Zúčtovací období | Způsob provádění plateb faktury | Splatnost faktur | Způsob zasílání faktur/zálohových faktur | Požadavek na samoodečet | Poznámka k fakturaci
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Stomatologie - Palackého 700/12 | Palackého | 700 | 12 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400510263792 | C 26d | třífázový | 160 | neprůběhové měření typu C | 0800042116 | 43627565 |  |  |  |  | Pražská plynárenská, a.s. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | měsíčně | bankovní převod | 100% | 15. den v měsíci | ANO | měsíc | bankovní převod | 21. dnů po vystavení | poštou i e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Stará doprava - Hněvotínská 530/53 | Hněvotínská | 530 | 53 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400506026264 | C 02d | třífázový | 63 | neprůběhové měření typu C | 0002429073 | 1023195252 | 2013-07-19 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Karafiátová 525/5 (1) | Karafiátová | 525 | 5 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400506328689 | C 02d | třífázový | 40 | neprůběhové měření typu C | 0002429049 | 1020178089 | 2013-07-19 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | měsíčně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Karafiátová 525/5 (2) | Karafiátová | 525 | 5 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400509813816 | C 25d | třífázový | 40 | neprůběhové měření typu C | 0002429053 | 92415369 | 2013-07-19 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | měsíčně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Karafiátová 525/5 (3) | Karafiátová | 525 | 5 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400509809932 | C 02d | třífázový | 63 | neprůběhové měření typu C | 0002429595 | 64089940 | 2013-07-19 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | měsíčně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt Denisova | Denisova | 273 | 10 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400504729662 | C 01d | jednofázový | 20 | neprůběhové měření typu C | 0002570747 | 72550854 | 2016-12-22 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Albertova 1099/24 Společné prostory | Albertova | 1099 | 24 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400506028817 | C 02d | jednofázový | 25 | neprůběhové měření typu C | 0002429066 | 72804305 | 2013-07-19 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Albertova 1099/24 byt č. 2 | Albertova | 1099 | 24 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505910304 | C 01d | jednofázový | 25 | neprůběhové měření typu C | 0002625046 | 9000008464 | 2014-07-14 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Albertova 1099/24 byt č. 3 | Albertova | 1099 | 24 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505910342 | C 01d | jednofázový | 25 | neprůběhové měření typu C | 0002522556 | 1024210753 | 2020-02-12 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Albertova 1099/24 byt č. 4 | Albertova | 1099 | 24 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505910311 | C 02d | jednofázový | 25 | neprůběhové měření typu C | 0002809426 | 66836367 | 2020-07-24 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Albertova 1099/26 byt č. 5 | Albertova | 1099 | 24 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505910328 | C 01d | jednofázový | 25 | neprůběhové měření typu C | 0002489445 | 1024183629 | 2019-11-25 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Albertova 1099/26 byt č. 6 | Albertova | 1099 | 24 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505910335 | C 01d | jednofázový | 25 | neprůběhové měření typu C | 0002627334 | 1024206930 | 2020-02-12 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Albertova 1100/26 Společné prostory | Albertova | 1100 | 26 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400506028848 | C 02d | jednofázový | 25 | neprůběhové měření typu C | 0002429041 | 72926563 | 2013-07-19 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Albertova 1100/26 byt č. 1 | Albertova | 1100 | 26 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505910472 | C 02d | jednofázový | 25 | neprůběhové měření typu C | 0002633208 | 1024213020 | 2020-06-22 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Albertova 1100/26 byt č. 2 | Albertova | 1100 | 26 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505910489 | C 01d | jednofázový | 25 | neprůběhové měření typu C | 0002478247 | 72926618 | 2018-10-26 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Albertova 1100/26 byt č. 3 | Albertova | 1100 | 26 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505910465 | C 02d | jednofázový | 25 | neprůběhové měření typu C | 0002456609 | 1024166917 | 2022-06-22 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Albertova 1100/26 byt č. 4 | Albertova | 1100 | 26 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505910434 | C 01d | třífázový | 25 | neprůběhové měření typu C | 0002509602 | 1470135221 | 2019-04-29 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Albertova 1100/26 byt č. 5 | Albertova | 1100 | 26 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505910458 | C 01d | jednofázový | 25 | neprůběhové měření typu C | 0002489455 | 2008017927 | 2013-08-05 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | spol. spotřeba | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400506029661 | C 02d | třífázový | 24.7 | neprůběhové měření typu C | 0002429061 | 73123563 | 2013-08-01 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 1 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505913824 | C 02d | jednofázový | 16 | neprůběhové měření typu C | 0002480000 | 1020127062 | 2020-12-15 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-12-15 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 2 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400511517947 | C 02d | jednofázový | 16 | neprůběhové měření typu C | 1000990657 | 24597904 | 2020-05-26 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-05-26 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 5 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505913794 | C 02d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002806532 | 1023338818 | 2019-11-20 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 6 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505914234 | C 02d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002729893 | 1074224176 | 2019-12-31 |  |  |  | innogy Energie, s.r.o. | 2019-12-31 | 2022-06-30 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 7 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505913886 | C 01d | jednofázový | 16 | neprůběhové měření typu C | 0002729893 | 1020158190 | 2019-06-05 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 9 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505913800 | C 02d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002477536 | 1020122476 | 2019-04-05 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 12 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505913923 | C 01d | jednofázový | 16 | neprůběhové měření typu C | 0002679813 | 130005504 | 2017-10-04 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 13 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505913930 | C 01d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002522168 | 1020126622 | 2016-12-21 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 14 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505914067 | C 01d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002822961 | 1020127524 | 2017-11-09 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 16 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400506029630 | C 01d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002647819 | 1021195965 | 2018-05-15 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 17 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505913947 | C 01d | jednofázový | 16 | neprůběhové měření typu C | 0002639692 | 1020124257 | 2019-05-28 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 19 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505913848 | C 02d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002788969 | 1020121345 | 2019-10-14 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 20 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505914005 | C 02d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002794563 | 1023338773 | 2019-12-06 |  |  |  | innogy Energie, s.r.o. | 2019-12-06 | 2022-06-06 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 22 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505914029 | C 01d | jednofázový | 16 | neprůběhové měření typu C | 0002683597 | 72542703 | 2020-10-16 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-10-16 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 23 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505914036 | C 02d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002474425 | 130011322 | 2019-12-06 |  |  |  | innogy Energie, s.r.o. | 2019-12-06 | 2022-06-06 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 24 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505914043 | C 02d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002479999 | 1020127627 | 2019-12-06 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 27 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400506029678 | C 01d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002655232 | 1020123778 | 2018-08-14 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 28 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505913961 | C 01d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002647816 | 1023338907 | 2018-08-17 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 30 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505914128 | C 01d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002679654 | 1023338960 | 2020-11-27 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-11-27 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 31 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505914104 | C 01d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002480002 | 1074224168 | 2020-05-13 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-05-13 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 32 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505914111 | C 01d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002659547 | 130001878 | 2016-05-04 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 33 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505913831 | C 01d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002780134 | 1020657327 | 2016-05-12 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 35 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505913909 | C 02d | jednofázový | 16 | neprůběhové měření typu C | 0002163103 | 69340316 | 2019-03-21 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 37 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400506029647 | C 02d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002816766 | 1021183860 | 2017-07-26 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 38 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505913992 | C 01d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002040112 | 1023338781 | 2017-11-08 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 39 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505914159 | C 01d | jednofázový | 16 | neprůběhové měření typu C | 0002479342 | 11090453 | 2017-11-04 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 40 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505914166 | C 01d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002724629 | 1023338845 | 2018-05-18 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 41 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505914173 | C 01d | jednofázový | 16 | neprůběhové měření typu C | 0002746768 | 1074204372 | 2018-03-05 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 42 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505914180 | C 01d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 2000192541 | 50008463 | 2020-02-29 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-02-29 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 43 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505913879 | C 02d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002694893 | 1023338760 | 2019-11-20 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 45 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505914197 | C 02d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002676133 | 1021184327 | 2019-02-21 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 47 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505914098 | C 01d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002689680 | 1020123171 | 2018-06-01 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | byt č. 48 | I. P. Pavlova | 842 | 51 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400505914081 | C 01d | jednofázový | 15 | neprůběhové měření typu C | 0002528780 | 1020124825 | 2018-05-24 |  |  |  | ČEZ ESCO, a. s. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6 | Olomouc | 77900 |  | čtvrtletně | inkaso | 100% | 15. den v měsíci | ANO | rok | inkaso | 21. dnů po vystavení | e-mailem | NE

## EE_VN_2020
Seznam odběrných míst elektrické energie napojených z vysokého napětí v období od 1.1.2020 do 31.12.2020
š
Subjekt | [7 empty] | Odběrné místo | [16 empty] | Smluvní vztah |  |  |  | Korespondenční adresa |  |  |  | Informace k fakturaci
Název | IČ | DIČ | Ulice | Č.p. | Č.o. | Město | PSČ | název OM | Ulice | Č.p. | Č.o. | Město | PSČ | Distributor | EAN | Číslo odběrného místa | Číslo elektroměru | Hodnota rezervovaného příkonu (MW) | Napětí připojení transformátoru | Způsob měření trafa | OM zřízeno | OM ukončeno | Skupina | Poznámka | dodavatel | smlouva od | smlouva do | výpověď | Název | Adresa | Město | PSČ | Číslo účtu | Stanovení záloh | Způsob provádění plateb zálohových faktur | Výše zálohových plateb | Splatnost zálohových plateb | Rozpis záloh na jednotlivá odběrná místa | Zúčtovací období | Způsob provádění plateb faktury | Splatnost faktur | Zúčtovací faktura pro jednotlivá odběrná místa | Způsob zasílání faktur/zálohových faktur | Požadavek na samoodečet | Poznámka k fakturaci
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | I. P. Pavlova 6, 77900 Olomouc | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400500001427 | 3610103110 |  | 4.546 | do 22 kV | měření na sekundární straně transformátoru v TS3, v TS1 měření na VN straně |  |  |  |  | Veolia Komodity ČR, s.r.o. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 6 | Olomouc | 77900 |  | měsíčně | bankovní převod |  | 15. den v měsíci | NE | měsíc | bankovní převod | 30. dnů po vystavení | NE | e-mailem | NE
Fakultní nemocnice Olomouc | 00098892 | CZ00098892 | I. P. Pavlova | 185 | 6 | Olomouc | 77900 | Archív pevnůstka - Hněvotínská 1323/7 | Hněvotínská | 1323 | 7 | Olomouc | 77900 | ČEZ Distribuce, a.s. | 859182400509525184 | 0002842696 |  | 0.03 | do 22 kV | měření na sekundární straně transformátoru |  |  |  |  | Veolia Komodity ČR, s.r.o. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 6 | Olomouc | 77900 |  | měsíčně | bankovní převod |  | 15. den v měsíci | NE | měsíc | bankovní převod | 30. dnů po vystavení | NE | e-mailem | NE