**Zápis z technické porady č. 2/2018**

Datum : 5.12.2018

Přítomni : Ing. Olejníček, Ing. Eyer, Ing. Kvapil, D. Srovnal, Ing. Valíček, Ing. Vaida, Ing. Zemánek, Ing. Rozehnal, Ing. Simon

Omluveni|: Ing. Rosůlek

1. **Parkoviště u dětské kliniky**

Nájemce p. Duda se vystěhuje do konce roku 2018. Od nového roku se započne s budováním parkoviště v plném rozsahu – Ing. Valíček

1. **Vjezdový systém**

Bude nachystána zadávací soutěž na vjezdový systém, bude zapracován vjezd na parkoviště u dětské kliniky a rozšířit parkovací plochy u lékárny. (2x platební automat u dětské-vjezd + výjezd.) Zadání nachystat do 15.12.2018. Ing. Rozehnal, Ing. Vaida, Ing. Olejníček.

Dáme připomínky a stanovisko jak si systém představujeme. Všichni vedoucí

1. **Dětská klinika**

Vytvořit dodatek, částečně upustit od penále, jinak dodá firma zdarma (za penále). 1. týden v prosinci 2018 pozvat prováděcí firmu, upozorní se na skluz a dohodne se případné dodělání či nedodělání díla. K jednání pozvat i právníka FNOL na konzultace. Ing. Valíček

1. **Trafostanice**

Čeká se na schválení měsíčního plánu. Zadání je připravené a nachystané. D. Srovnal

1. **Ortopedie – sál**

Je nachystáno na vypsání veřejné zakázky. Bude zprocesováno od nového roku. Musel se udělat nový provozní řád sterilizace. Je snaha udržet sterilizaci cca 8 – 10 let. Ing. Valíček

Vyvstal problém z dešťovou vodou – nutno navrhnout dočasné opatření (např. vyústění pod stropem – následně chrlič …)

1. **Psychiatrie**

Je problém s topením, zamrzá trubka. Bude řešeno zateplením a ventily. Ing. Vaida

1. **Gynekologie**

Je požadavek na výměnu vstupních dveří na odd. 17.proběhne rekonstrukce hygienického zařízení. Ing. Vaida. D. Srovnal – nechá nacenit klimatizaci pro zapracování do investičního plánu. Ing. Vaida + Ing. Zemánek – Provádí se opatření kvůli laserovým operacím.

1. **Franz Joseph**

Provádět i nadále jen nezbytné udržovací práce

Nachystat smlouvu na VZMR na studii využití plochy po demolici. Ing. Valíček

1. **Lékárna**

Požadované opravy jsou již provedeny Ing. Valíček

1. **Ubytovny**

Provést zavedení intranetu. Jinak probíhají lokální opravy, hlavně popraskané potrubí, opravy sociálního zařízení Ing. Vaida

1. **HOK – dostavba**

Soutěží se, bude probíhat jednání s projektantem, aby se vyvarovalo problémů zjištěných při novostavbě II. IK.(nevhodná velká světla, podhledy apod.) Ing. Valíček. Ing. Kvapil – projekt se nechá a dodělá se potrubní pošta. Nebyl převzán papír – stanovisko bude koncem tohoto týdne

1. **Neurologie**

Byly obeslány kontakty se zadávací dokumentací, je třeba zjistit, jestli střecha unese lešení.. Bude provedena úprava – výměna oken + sanace schodiště, oprava fasády. Možný problém se příčkou ve sprchách. Problém s kanalizací. Ing. Vaida

Sonda do střechy zatím neprovedena – nutno pourgovat

1. **III. interní klinika**

Dodatek je v tzv. kolečku – bude posunut termín o 10 dnů – do konce ledna

1. **Oční klinika**

Požadavek na výměnu vchodových dveří na lůžkovém oddělení. Sál – začíná drobná rekonstrukce sálu 4.12. – 21.12.2018 Ing. Vaida

1. **Onkologická klinika**

Na rok 2019 je 150 mil. Kč na 3 lineární urychlovače. V roce 2019 proběhne výměna 2 urychlovačů.

Všichni si naplánují potřeby k realizaci za každý úsek. Musí se provádět co nejrychleji.

1. **Endoskopické sály**

Po II.IK půjdou drobné úpravy na plicní klinice. Opět si všichni nachystají požadavky. Problémy s páteřním rozvodem vody. Všichni vedoucí

1. **Demolice II. IK**

Bude odstavený plyn, voda uzavřená. Projekt finišuje, zařizuje se souhlas s demolicí stavby. Bude se temperovat na deset stupňů celsia. Postupně z budovy odstranit potřebné věci.

1. **Alergologie**

Nechat ve stávajícím stavu. Je tam špatná splašková kanalizace. Provádět jen udržovací práce.

1. **Prádelna**

Předpokládaný provoz do 31.3.2019. Firma Fišer podala námitky. Bude se řešit.

1. **Stravovací provoz**

Na rok 2019 investiční záměr na 1.PP – sklad potravin. Rekonstrukce kanalizace a lapolu.

1. **Pevnůstka**

Bude se rekonstruovat střecha nad operačním sálem. Pro jednotlivé kliniky bude sloužit jako archiv – Ing. Vaida

1. **Areál po armádě ČR**

Probíhá příprava demolice, na stavebním úřadě stavební povolení. Snaha co nejdříve předat areál firmě.

Pan Hladík požaduje podrobnější přefakturaci, pak bude vystavena objednávka

1. **Y-budova II. IK a geriatrie**

Některé místnosti se přetápí, některé nedotápí. Vyzvat projektanta i zhotovitele k vyjádření se k problému. Bude svoláno jednání. Budou provedeny úpravy plochy před budovou.

1. **D1 – D2**

Končí se s NIP DIOP. Problém s ventilátory. Bude se řešit posouzení únikových cest. V současné době se řeší vchody do D1 a D2. Rekonstrukce probíhá. – Ing. Valíček

1. **III. Interní klinika**

Dokončení rekonstrukce 27.11.2018. Mají další požadavky – výměnu vstupních dveří na oddělení – zamítnuto + rekonstrukce hygienického zařízení – zamítnuto. Ing. Vaida

1. **Potrubní pošta**

Požární uzávěry na kanálu. Bude provedeno sólo. Vystavit objednávku. Kolektor – výměna dveří probíhá. Ing. Eyer

1. **Pro všechny vedoucí**

Dle ISA zaměřit se na úspory všech energií. Stanovit si cíle ke snižování energií. Dá se do akčního plánu. K auditu vědět jak o navyšování tak i snižování.

Bude vypsána soutěž pro náramky pro sestry.

1. **Tabulový vrch**

Podala se nabídka , do 13.12. je třeba nachystat k podpisu. Proces vyřazení objektů z majetku je zařízen.

1. **Demolice staré pekárny…**

Probíhá řízení o vyřazení objektů z majetku. Ing. Valíček

Zapsal : Ing. Simon