**Zápis z velké porady Hlavního správce č. 20/2018**

Datum : 27.6.2018

Přítomni : Bc. Benešová, P. Švrdlíková, Bc., Ing. Zdražilová, Bc. Solovská, Bc. Pavelková, Bc. Vlach, M. Křivka, Ing. Simon, Ing. Valíček, D. Srovnal, Ing. Vaida

Omluveni: Ing. Eyer, Ing. Kvapil

1. Kontrola úkolů z předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1. Kontrola úkolů předchozích porad

* Prověřit možnost větrání nebo zastínění proskleného schodiště do jídelny – byl osloven projektant, podá dva návrhy, potom se prokonzultuje a navrhne varianta

 Nabídka existuje, čeká se na další nabídku (cca 180 tis. Kč. – zatím se provádět nebude)

Z: D. Srovnal, Ing. Valíček

* Požadavek na úklid proskleného schodiště do jídelny od firmy MW Dias. – objednána prohlídka a nacenění, po jejím schválení bude probíhat úklid. – čeká se na nacenění úklidu-urgovat – urgováno u ředitele Chyly

 Dohodnuto, nabídka přišla, dle vedoucí stravování se bude realizovat

Z: Ing. Simon

2. Úkoly nové

* Kontroly konsignačních skladů na klinikách – naplánovat schůzku – provádějí se kontroly- trvá

Z.: Bc. Pavelková, Simon

* U p. Vrby zajistit doplnění PD, hlavně vyjadřovaček – projekt předán, byl připomínkován, předán rozpočet k přepracování do konce července

Z: Ing. Kvapil

* Provézt poptávkové řízení na rozmnožení výkresové dokumentace - hotovo

Z: Ing. Kvapil

* Neurochirurgie – byly prokázány patogenní mikroorganismy. Nutná kompletní rekonstrukce- zpracovat studii na rekonstrukci operačního sálu – nemá to prioritu, je v ředě

Z: Ing. Valíček

* Stavební úprava dvou garáží u staré ředitelské vily na kolárnu.

Z: Ing. Vaida

* Na provozu stravování nutné opravit dveře

Z: Ing. Valíček

* Oprava madla ve výtahu na TRN

Z: D. Srovnal

3. Ostatní

* Provoz potrubní pošty – řešení stavebního oddělení stanice PP 1. IK v 2.NP budovy D2 os denní místnosti sester – řeší Ing. Vaida - vyřízeno
* Doprava – od 3.5.2018 požadavek na vození optiky do Vojenské nemocnice pro Centrální sterilizaci. Pravděpodobná doba vození do září 2018 – požadavek trvá
* Doprava – lepí se čtecí pásky a testují se vozidla na průjezdnost
* Doprava – od 1.7.2018 začíná nepřetržitý provoz dispečinku. Dohoda s Bc. Vlachem a Bc. Solovskou
* Potrubní pošta – řeší se pouzdra z II. Interní kliniky – probíhá – je na ekonomickém úseku
* Provoz stravování – řeší se s Ing. Vítězem doladění obrázků jídel do jídelníčku – stále trvá - pourgovat
* Ostraha – neustálé problémy se závorami – problémy neustále trvají
* Všeobecný sklad – stěhování v srpnu – posílit brigádníky – brigádníci zajištěni
* Doprava – požadavek z údržby na zařazení 2 pracovníků do seznamu – aktualizuje se seznam
* Stravovací provoz - během prázdninových měsíců bude omezen výběr z jídelníčku -2 masové, 1 bezmasé, 2 diety
* Provoz prádelny – od 1.7. se bude zaškolovat pracovnice z prádelny na THP
* Od 1.7.2018 bude v provozu technický dispečink, klapka 2222 – možnost volat
* Proběhlo výběrové řízení na vedoucí odborů od 1.7.2018 jmenováni Ing. Vaida a D. Srovnal

Zapsal: Ing. Simon