**Zápis z velké porady Hlavního správce č.1/2019**

Datum : 9.1.2019

Přítomni : Bc. Pavelková, Ing. Zdražilová, P. Švrdlíková, Bc. Vlach, Bc. Solovská,

M.Křivka, Ing. Olejníček, D.Srovnal,Ing. Valíček, Ing. Zemánek, Bc. Benešová, Ing.

Ing. Simon, Ing. Eyer, Ing. Kvapil

Omluveni:

1. Kontrola úkolů předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1 .Kontrola úkolů předchozích porad

* Potrubní pošta – Z Mgr. Tomčíkovou bude projednán návrh servisní smlouvy na II. IK a Geriatrii – **byl projednán** – Mgr. Tomčíkové byly zaslány podklady s žádostí o sestavení návrhu servisní smlouvy – trvá

Z: M. Křivka

* Novostavba HOK – stavební povolení nabylo právní moci 12.12. 2018, kontrola nabídky

Z: Ing. Kvapil

* V jídelně prasklo další sklo na výdeji – v rámci reklamace dořešit – řeší se záměna za jiný typ skla. **Byla provedena výměna za kalená skla, která by měla lépe odolávat horkým parám. Dodavatel špatně zaměřil 2 ks, které budou vyměněny pravděpodobně do25.1.2019.**

Z: Ing. Valíček

2. Úkoly nové

* Zápis z auditu ohledně vlhkosti – dořešit – řešeno s metrologem – předání vlhkoměru-řeší se

Z: Bc. Pavelková, Ing. Zemánek

* Ostraha – zajistit přijetí pracovníka Ostrahy - trvá

Z: Bc. Vlach

* Vjezdový systém – zajistit zadávací dokumentaci pro celý systém vč. nového parkoviště – proběhne jednání, Ing. Vrba představí projekt – proběhne jednání 10.1.

Z: Ing. Vaida , Ing. Rozehnal

* Požadavek z I. IK na převoz pacientů přes horní patra – trvá po dobu rekonstrukce D2+D1 - trvá

Z: Bc. Solovská

* Prověřit vlastnictví zbytků stavebního materiálu nahoře vedle trafačky – následně uklidit. **Materiál zredukován, uklizen tak, aby byl přístup k odstranění náletových dřevin, dle požadavku D. Srovnala. Provedeno.**

Z: Ing. Valíček

* Nezavádět fakturaci dopředu bez dodávky zboží – takové faktury vracet

Z: Bc. Pavelková

* Svozy pracovníků na opravy filtrovat přes dispečink oprav

Z: Bc. Solovská

* Proběhl audit na ISO, zpráva přijde za měsíc, je nutné jmenovat dva vnitřní auditory

Z: Ing. Eyer

* Gaznet zaslal PD a smlouvu na rekonstrukci plynovodu na I.P.Pavlova – je nutné vidět projekt kvůli návaznosti na Franz Josepha

Z: Ing. Eyer

* Rekonstrukce TS3 a spoluúčast ČEZu – TS3 zahrnuta do rekonstrukce DK kvůli možnosti dotace; připojení novostavby HOK – projednat na technické poradě příští týden

Z: Ing. Eyer

* Vypsat výběrové řízení na demolici staré II. IK. **Podklady budou předány na OVZ k 24.1.2019.**

Z: Ing. Valíček

3. Ostatní

* DemoliceTabuláku – 14.1. 2019 předání staveniště, přizvat primátora (ve vhodnou dobu) vykomunikovat s tiskovým mluvčím. **Schůzka domluvena, proběhne 25.1.2019 v 8,30 hod.**
* D2 -7.NP – dokumentace elektro je urgována u ing.Vaidy – bude urgovat – je urgováno, čeká se – prověřit možnost objednání u Elprema
* Ostraha – na urgentu namontován nový automat – zatím nefunkční, řeší Ing. Žůrek – je podepsán předávací protokol, závada má být odstraněna do 18.1.
* Všeobecný sklad – stěhování imunologie na Teoretické ústavy – proběhne ve 2 týdnu
* Doprava – shání se jeden řidič na sanitky
* Potrubní pošta – přemístění stanice Imuna na TÚ
* - přepojení linky v tech. Místnosti UP 1
* - zaslání požadavku cenové nabídky na demontáž technologie PP ze staré II. IK – zasláno, objednat na únor
* - naprogramování a optimalizace nastavení systému
* Štěpkovač bude umístěn v plechové hale vedle soli – je nutná mírná úprava
* Starý vjezdový systém zatím ponechat ve skladě
* Odešla další zaměstnankyně prádelny, zatím není náhrada
* Proběhl audit na ISO, zpráva přijde

Zapsal: Ing. Simon