**Zápis z velké porady Hlavního správce č. 8/2019**

Datum : 29.5.2019

Přítomni : Ing. Zdražilová, P. Švrdlíková, Bc. Solovská, M.Křivka

Ing. Olejníček, Ing. Valíček, Ing. Zemánek, Bc. Benešová,

Ing. Eyer, Ing. Simon, Bc. Pavelková. D.Srovnal

Omluveni:

1. Kontrola úkolů předchozích porad
2. Úkoly nové
3. Ostatní

1 .Kontrola úkolů předchozích porad

* Zápis z auditu ohledně vlhkosti – dořešit – řešeno s metrologem – předání vlhkoměru-čeká se na další nabídku – bude se objednávat, nabídka již je-*bude provedeno v následujícím 23* *týdnu*

Z: Bc. Pavelková, Ing.Rozehnal

2. Úkoly nové

* Vjezdový systém – zajistit zadávací dokumentaci pro celý systém vč. nového parkoviště – proběhne jednání, Ing. Vrba představí projekt – proběhne jednání 10.1. – projekt na nové parkoviště je hotový – *řeší se změna stavby, neceňuje se – oprava smyčky proběhla, o víkendu proběhne oprava druhé strany – dodělává se výkaz výměr* proběhne schůzka před s firmou Grún 1 hodinu před jednáním. *Dne 30.5.proběhne schůzka ohledně finančního odsouhlasení*

Z: Ing. Vaida, Ing. Rozehnal

* *Návrh a zdůvodnění na přibrání sanitáře podá doprava*

Z: Bc. Solovská

* *Návrh a zdůvodnění na přibrání jednoho pracovníka podá potrubní pošta*

Z: M. Křivka

* *Prověřit a udělat napojovací bod u stravovacího zařízení pro diesel, dtto i pro využití výtahů*

Z: Ing. Eyer, D. Srovnal

* *Na informačním centru otevřít klapky větrání*

Z: D. Srovnal

3. Ostatní

* Podána informace k demolici objektu G – *demolice probíhá-firma rozporuje množství suti, svolat schůzku k dořešení-provedl se dopočet ke množství suti, bude uzavřen dodatek, na stavbě se pokračuje*
* Dospávací hala se komplikuje-nutno vykomunikovat s MUDr. Kohoutovou a Ing. Kotzotem a následně na HZS a KHS – *proběhlo jednání a projektuje se – probíhá jednání s hygienou – proběhlo jednání , uzavření celého druhého patra, řeší se na poradě vedení-stále se jedná, znovu otevřít na poradě vedení*
* Investice – stavba HOK – stavba probíhá – *bude svolána schůzka – odložit fakturaci, to proběhlo, čeká se na vyjádření právního-dodatek je, půjde do kolečka na podpis*
* Správa budov –
* Na pevnůstce je ucpaná kanalizace, musí být součástí dokumentace, shání se firma na dokumentaci-*bude navrhnuto řešení s projektantem*
* proběhne schůzka s mikoložkou a na sanace vlhkých zdí-prohlídka proběhla, stanoví rozsah sanací-*mikoložka je na nemocenské, projekt bude pravděpodobně v září*
* Byty Albertova – jsou nachystané – *leží u Ing. Havlíčka*
* STRAV –
* Pilotní změny a úprava racionální stravy -  *postupně probíhá – pilotní program na plicním bude probíhat – probíhá-platí, že včech 68 odd. si může vybírat mezi dvěma jídly - není velký zájem-v pondělí proběhne na ředitelství schůzka*
* Očkování se týká 77 pracovníků kuchyně – asi 4 dny-týká se 31 zaměstnanců, řeší se zájem-*zájem všech 31 pracovníků o očkování je*
* Ing. Valíček \_"PD STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU „WD“ – STRAVOVACÍ PROVOZ – 1.PP"

*Smlouva je před podpisem – je v běhu, realizace proběhne v roce 2020*

\_ „FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatrie“ - VZT č. č. 202 100 mycí místnost, m. č. 202 250 mycí místnost, m. č. 202 320 sklad se sušicími skříněmi – řeší se větrání, do konce týdne- požadavek, aby do prázdnin proběhlo – *bude dohodnuto jednání*

- 3 objekty ke sbourání ve FNOL – stav. Objekt po armádě, stánek Fas Food, stará vrátnice – udělá se výběrové řízení na všechny dohromady-dlouhodobé řešení, *stará vrátnice asi 31.5.2019-dá vědět- demolice staré* *vrátnice proběhne v  tomto týdnu přes víkend, bude oznámeno na intranetu*

* Ing. Zdražilová –
* Tiskařský stroj bude opraven v pátek je opraven – je třeba oslovit IT ke koupi nového stroje – probíhá – *31.5. končí soutěž a bude vybrána firma*
* D.Srovnal –
* Areál FUKY – silnice se propadá, na opravy sehnat finance možná z vodného a stočného z prádelny – probíhá, před podpisem – *čeká se na podpis smlouvy*
* Ing. Vaida –
* Podklady na vyvolávací systémy předány na obchodní – *doplněna tabulka a zadání, čeká se na smlouvu-čeká se na podpis-nabídky budou tento týden, pak se vabere nejvhodnější*
* M. Křivka – řeší se provoz MIKRA – *stále probíhá*
* Ing. Valíček – plán uzavírek JIPek – náměstkyně chce i systém na operačnírních dnů, provede p.Škoda a Ing.Rosůlek – *dořeší se*
* Bc. Vlach – dotaz na sanitáře od Ing. Drobiličové – nepodala žádost, budeme podávat sami-doprava podá
* Ing. Eyer – 5.6. bude přerušena dodávka tepla
* P.Švrdlíková – dolaďují se chyby s Renatexem, oslovují se kliniky se zásobami čistého prádla
* Krácení limitů bude odsouhlasovat Ing. Olejníček
* Stále ledová voda ve sprše – dořešit stavebními úpravami – Ing. Vaida, D. Srovnal
* Doprava – požadavek na Ing. Vaidu-dořešit stavebně místnosti na dispečinku

Zapsal: Ing. Simon