Tabulky pro požadavky jednotlivých pracovišť FNO

Klinika nukleární medicíny FNO

Oblast LP

| Věcné, personální a jiné požadavky | Množství | Předpokládané náklady v Kč (s DPH) |
| --- | --- | --- |
| Zátěžový ergometr (kalibrovatelný) | 1 kus | 240 000 Kč |

Oblast OP

| Věcné, personální a jiné požadavky | Množství | Předpokládané náklady v Kč (s DPH) |
| --- | --- | --- |
| Noční stolky (původní z roku 1965, těžko hygienicky udržovat) | 10 kusů | 30 000 Kč |
| Přikrývky – nutnost praní při mimořádné radiační událostí – pro hospital. pacienty | 10 kusů | 6 000 Kč |

Oblast Zdravotnická dokumentace

| Věcné, personální a jiné požadavky | Množství | Předpokládané náklady v Kč (s DPH) |
| --- | --- | --- |
| Uzamykatelný HINZ vozík na ošetřovatelskou dokumentaci a léky | 1 kus | 12 000 Kč |
| Tiskárna na PET/CT pro tisk amb. karet, jehličková | 1 kus | 7 000 Kč |
| Uzamykatelné kartotéky | 9 kusů | 200 000 Kč |

Oblast Hygiena a epidemiologie

| Věcné, personální a jiné požadavky | Množství | Předpokládané náklady v Kč (s DPH) |
| --- | --- | --- |
| Úprava sprchy pro pacienty odd. 40 | 1 | Ing. Vaida zařídí výběr. řízení |
| Výměna potahu židlí v čekárně za omyvatelnou koženku | 7 | 5 000 Kč |
| Výměna šatních skříní (z roku 1965) pro zaměstnance – nutnost oddělit ochranný oděv od osobního | 30 | 240 000 Kč |
| Na PET/CT nutno na ovladovnu zavést vodu a umyvadlo (původně v plánu bylo) | 1 | nutno výběrové řízení |
| Klimatizace na PET/CT, nedostatečná výměna vzduchu v uzavřených místnostech pro pacienty. Instalovaná klimatizace není kapacitně dostatečná. |  | Dle Ing. Říhy asi 200 000 Kč, řeší jako reklamaci s IDOP |
| Chlazení místností - boxů pro materiál, který je určen pro vymírání radioaktivity. | 2 | nutno výběrové řízení, asi 450 000 Kč |

Oblast Léky

| Věcné, personální a jiné požadavky | Množství | Předpokládané náklady v Kč (s DPH) |
| --- | --- | --- |
| Teploměry se záznamem naměřených hodnot do lednic pro farmaka. | 4 kusy | 20 000 Kč |
| Spojovací hadičky k injektoru se zpětným ventilem – požadavek k akreditaci, striktní požadavek zábrany zpětného toku farmaka. | 3 400 | 340 000 Kč |

Oblast Management

| Věcné, personální a jiné požadavky | Množství | Předpokládané náklady v Kč (s DPH) |
| --- | --- | --- |

Oblast Management – Technika

| Věcné, personální a jiné požadavky | Množství | Předpokládané náklady v Kč (s DPH) |
| --- | --- | --- |
| Provozní přístrojové deníky – nutné pro denní kontroly | 10 kusů | 2 000 Kč |
| Prohlídky zdravotnické techniky za účelem certifikace (defibrilátory, UPS, injektor, dozimetrická technika, laminární boxy, ergometr, EKG atd.) |  | 100 000 Kč |

Oblast Management právní

| Věcné, personální a jiné požadavky | Množství | Předpokládané náklady v Kč (s DPH) |
| --- | --- | --- |

Oblast Práva pacienta

| Věcné, personální a jiné požadavky | Množství | Předpokládané náklady v Kč (s DPH) |
| --- | --- | --- |

Oblast Resuscitace

| Věcné, personální a jiné požadavky | Množství | Předpokládané náklady v Kč (s DPH) |
| --- | --- | --- |
| Defibrilátor pro PET/CT | 1 kus | 80 000 Kč |

Oblast Zaměstnanci

| Věcné, personální a jiné požadavky | Množství | Předpokládané náklady v Kč (s DPH) |
| --- | --- | --- |
| Kurz Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření se zkouškou - certifikátem pro vedení KNM | 1 | 10 000 Kč |
| Další vzdělávání a studium nelékařských zdravotnických pracovníků | 15 | 30 000 Kč |

Oblast Léčebná výživa – strava

| Věcné, personální a jiné požadavky | Množství | Předpokládané náklady v Kč (s DPH) |
| --- | --- | --- |
| Lednice (50 l) pro pacienty, odd. 40 | 1 kus | 5 000 Kč |

Oblast Zpracování informací

| Věcné, personální a jiné požadavky | Množství | Předpokládané náklady v Kč (s DPH) |
| --- | --- | --- |
| Úprava KIS MEDEA v oblasti statistických výstupů ve spec. modulu Nukleární medicína | 1 | Cenu stanoví STAPRO |