## Olo PP
SOUPIS PRACÍ
Upozornění: při realizaci je nutné všechny koncové prvky (zásuvky, čidla, rozvaděče) koordinovat přímo na stavbě, a to podle koordinačních výkresů a podle skutečně instalovaných technologií !
Pro některá zařázení, především pro ta co jsou inslaována u vchodu je nutné zajistit trubkování do betonu - viz též projekt stavební části
| 1 Elektrická požární signalizace EPS | počet
No. | Popis položky |  | mj.
1 | ústředna EPS s displejem , 1 kruhy po 125 hlásičích, kompletní, včetně baterií, zasíťování, dodávka i montáž HW. Rozhraní pro OPPO a KTPO. Integrované rozhraní pro ESSSERNET (rychlost modemu 500kBd dle stávající instalace), LAN rozhraní pro grafickou nadstavbu | 1 | ks
2 | Požární hlásič kouře mutikriteriální OT, individuálně adresovatelný - dodávka + montáž, provedení adresace, včetně patice | 17 | ks
3 | Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný - dodávka + montáž, provedení adresace | 5 | ks
4 | Siréna EPS - interní, červená, D+M | 1 | ks
5 | Siréna EPS - s majákem - venkovní, D+M, rezerva | 1 | ks
6 | Výstupní prvek 12 rel | 1 | ks
7 | Vstup/výstupní koppler 4/2 (pro monitorování SHZ, případně nahradit speciálním modemem pro 8010 - viz TZ | 2 | ks
8 | Štítek pro hlásič, pro stropní i podpodlahový | 25 | ks
9 | Oživení EPS, provozní zkoušky a zkušební provoz | 1 | kpl
10 | Zasíťování ústředny - práce v síti ústředen, převedení všech informací na novou ústřednu | 16 | hod
11 | Přenesení stávajícího programu "grafická nadstavba" na nové PC do předmětného objektu
12 | PC pro grafickou nadstavbu, OS, 4 jádrový procesor, monitor 24inch, značkové zařízení | 1 | ks
13 | Doplnění SW grafická nadstavba o dva půdorysy | 2 | ks
14 | Doplnění aktivního bodu do programu "grafická nadstavba" | 25 | ks
15 | Prohlídka EPS v budovách se zasíťovanou EPS, doprogramování vazeb pro vypínání dmychadla při požáru v blízkosti potrrubní pošty v budovách A, D, K, Wz | 32 | hod
16 | Kabel 2x0,8 dodávka, montáž (propojení hlásičů bez nároku na funkčnost při požáru) | 390 | m
17 | Kabel 4x0,8 ohniodolný, B2ca s1 d0 - dodávka, montáž - dodávka, montáž (pro ovládaná zařízení , včetně ohniodolných příchytek a hmoždinek) | 80 | m
18 | Optický kabel pro ESSERNET -dodávka + montáž - např. J/A-DF(ZN)HH-V 4vl. | 520 | m
19 | Převodnik ESSERNET optika/metalika, D+M | 3 | pár
20 | Ocelový žlab, pro kabely se zaručenou funkcí při požáru, do 100x50 | 360 | m
21 | Provozní kniha EPS | 1 | ks
2 Strukturovaná kabeláž UTP kat.6A
| Použít komponenty se systémovou zárukou 15 let! | počet
No. | Popis položky |  | mj.
1 | Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT6A UTP | 32 | ks
2 | MONT DVOJZÁSUVKY UTP, UTP 2xRJ (TLF, DATA, CCTV atd) | 32 | ks
3 | MĚŘENÍ 1 KABELU CAT6A ,VYHOT. PROTOKOLU | 64 | ks
4 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU CAT6A UTP | 128 | ks
5 | UTP kat6A BUS | 1600 | m
6 | Kabel UTP montáž | 1600 | m
7 | Panel 2HU,48 port, UTP cat6A | 2 | ks
8 | Panel 2HU, 50 port, ISDN | 2 | ks
9 | MONT. 2HU PATCH PANELU KAT.5 BEZ UK | 4 | ks
10 | Optický panel 1U (vana) pro zakonční 24vl. komplet | 2 | ks
11 | MONTÁŽ 1HU OPTIC. PANELU | 2 | ks
12 | Pomocná oka 2U vodorovný panel | 2 | ks
13 | MONTÁŽ 1HU POMOC. PANELU | 2 | ks
14 | Rack 48U, půdorys 800x1200 kompletní, perforované dveře, aktivní větrání , v každé 2 police | 2 | ks
16 | MONTÁŽ RACKU, montáž uzem. | 2 | ks
17 | Panel 6x230V, ochrana proti přepětí, do racku, k připojení za UPS | 4 | ks
17 | Panel 6x230V, ochrana proti přepětí, do racku, k připojení před UPS | 2 | ks
18 | MONTÁŽ PANELU PRO PŘÍVOD 220V | 6 | ks
19 | PATCH CORD - 2m CAT 6A UTP, různé barvy | 15 | ks
20 | PATCH CORD - 3m CAT 6A UTP, různé barvy | 15 | ks
21 | Kabel TCEPKPFLE10x4x0,6 provizorní telefonní přívod | 270 | m
22 | Montáž kabelu do žlabu, na příchytky | 270 | m
23 | Ukončení kabelu TCEPKPFLE10x4x0,6na obou koncích včetně ss měření | 1 | kpl
24 | Optický kabel 24vl. SM provizorní optický - přívod | 270 | m
25 | Montáž kabelu do žlabu, na příchytky | 270 | m
26 | Zakončení kabelu 24vl. Na obou koncích včetně měření | 1 | kpl
27 | Žlab MARS 125/ 10 mm | 270 | m
28 | Konstrukce ocelová do 10 kg pro žlab včetně hmoždinek | 270 | ks
29 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | 60 | ks
30 | Trubka instalační pod omítkou 23-29 mm D+M | 90 | m
31 | Trubka instalační pevná na povrch23-29 mm D+M | 90 | m
32 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 180 | m
33 | AY 2,5 B | 180 | m
34 | Osazení hmoždinky 10 mm | 270 | ks
35 | Žlab atyp pro instalaci v nábytku v místnosti 1-02 | 10 | bm
36 | Vyhledání volného telefonního páru | 20 | pp
37 | Vyhledání rezervy pro ethernet optikou | 8 | hod | 0
| 3 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS | počet
No. | Popis položky |  | mj.
1 | Naprogramování EZS zařízení | 1 | kpl
2 | MONT CIDLA INFRAPASIVNIHO, MAGNETU, GB | 2 | ks
3 | IR detektor s duálním senzorem | 2 | ks
4 | MONTÁŽ KLÁVESNICE EZS | 1 | ks
5 | Ovládací klávesnice s displejem na sběrnici - dodávka | 1 | ks
6 | LAM 6x kabely pro čidla | 40 | m
7 | Kabely LAM montáž | 40 | m
8 | UTP kat6A BUS | 16 | m
9 | Kabel UTP montáž | 16 | m
10 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm | 25 | m
11 | AY 2,5 B | 25 | m
12 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 25 | m
13 | Ústředna flex, 3 podsystémy, 12 adres na desce, maximum 20 adres, komplet včetně skříně, baterií, GSM telefonní volič | 1 | ks
14 | Oživení, montáž, zaškolení obsluhy, zprovoznení GSM či telefonního voliče | 16 | hod
| 4 Kontrola vstupu | počet
No. | Popis položky |  | mj.
1 | Čtečka bezkontaktní pro vnější či vnitřní dveře D+M, kompatibilní se stávajícím zařízením | 1 | ks
2 | Řadič 6 četček, ovládání pro pro 6 zámků, 2x ethernetový výstup, kompatibilní se stávajícím zařízením | 1 | ks
5 | Zdroj zálohovaný, 5A | 1 | ks
7 | UTP pro čtečky | 35 | m
8 | Napájecí vedení 2x1,5 licna LSOH pro zámky | 35 | m
6 | Kabel montáž | 70 | m
9 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm | 28 | m
10 | AY 2,5 B | 28 | m
11 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 28 | m
3 | Samozamykací dveřní zámek ABLOY s panikovou funkcí - součást dveří (stavební části) | 0 | ks
3 | Elektromagnetický zámek (otvírač) značkový - součást dveří (stavební části) | 0 | ks
12 | pancéřová průchodka do dveří pro zámek - skrytá montáž | 4 | ks
13 | Oživení, montáž, zaškolení obsluhy | 16 | hod
| 5 Interkom - dveřní telefon | počet
No. | Popis položky |  | mj.
1 | Interkom - dveřní telefon, bez videa, značkový, set pro dva účastníky (1 tlačítko rezerva), antivandal, hi-tech design, zdroj na lištu do silno rozvaděče | 1 | ks
2 | Stolní provedení přístroje domácího telefonu | 1 | ks
3 | zařízení ovládá zámek dveří (zámek součástí kapitoly "kontrola vstupu" | 0 | ks
4 | Montáž, kabeláž, oživení | 1 | kpl
5 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm | 20 | m
6 | AY 2,5 B | 20 | m
7 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 20 | m
| 6 Kamery CCTV | počet
No. | Popis položky |  | mj.
1 | CCTV kamera, IP, včetně konzoly, vnitřní, kompaktní, 1280x720, Power over Ethernet | 4 | ks
2 | Konzloa pro kameru vnitřní | 1 | ks
3 | CCTV kamera, IP, včetně konzoly, venkovní, kompaktní, 1280x720, Power over Ethernet | 1 | ks
4 | Konzola pro kameru venkovní | 1 | ks
5 | Kryt se zdrojem pro kameru do venkovního prostředí, antivandal | 1 | ks
4 | Oživení, montáž, kamerové zkoušky | 16 | hod
6 | Kabeláž - viz odd.1
Aktivní prvky a server pro zpracování signálu - mimo tento projekt
| 7 Společná TV anténa STA ( především pro DVB-T rozhlas) | počet
No. | Popis položky |  | mj.
1 | Montáž účast.zásuvky | 1 | ks
2 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály | 1 | ks
3 | Koncová zásuvka | 1 | ks
4 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | 70 | m
5 | 75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 LSOH | 70 | m
6 | ŠP zesilovač domovní, značkový (rezerva) | 1 | ks
7 | Vyhledání nápojného bodu v PET, včetně měření úrovně před i po provedení odbočky | 4 | hod
8 | 2-násobný rozbočovač | 1 | ks
9 | Montáž rozbočovače do krabice | 1 | ks
10 | DVB-T stolní přijímač, prioritní je příjem rozhlasu, s CD přehrávačem, např. Sencor SHC XD090T | 1 | ks
SOUČET CELKEM