Informace o rizicích a opatřeních k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany pro zaměstnance jiného zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečné činné

Úvod

Poskytované informace jsou určeny dle ustanovení zákoníku práce § 101 odst. 3 a § 103 odst. 1 písm. g) každému zaměstnanci jiného zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné, kteří budou pro potřeby FNOL na pracovištích FNOL vykonávat smluvně dohodnutou činnost. Pokud se jedná o skupinu zaměstnanců jiného zaměstnavatele, jsou tyto informace poskytnuty vedoucímu této skupiny a ten odpovídá za řádné přenesení všech informací, které obdržel.

Charakteristika nebezpečí při práci ve Fakultní nemocnici Olomouc /FNOL/

FNOL je zdravotnické zařízení, které poskytuje lůžkovou a ambulantní zdravotní péči od základní po vysoce specializovanou, včetně péče chronické, rehabilitační a posudkové pro děti i dospělé v oborech uvedených ve statutu.   Dále zajišťuje lékárenskou službu, transfúzní službu a zpracování jiného biologického materiálu.  V rozsahu potřebném pro zajištění zdravotní péče dále vykonává činnosti obslužných provozů.

Rizikové faktory při práci ve FNOL:

- infekce vzniká v důsledku působení biologického činitele, jako jsou viry, plísně, bakterie, paraziti často při kontaminaci biologickým materiálem.

Zdrojem infekce ve FNOL je nejčastěji pacient, (kapénková infekce, přímý kontakt s jehlou, biologický materiál nebo jím znečištěné povrchy ploch, přístrojů a předmětů)

Opatření a pokyny

- při nutném vstupu na zdravotnické pracoviště respektovat stanovené zásady hygienického a protiepidemického režimu daného pracoviště, dbát pokynů zdravotnického personálu (např. používání OOPP, mytí a dezinfekce rukou), se kterými budete seznámeni

- neprovádět manipulaci s odpadem ze zdravotnictví, biologickým materiálem a prádlem ze zdravotnických pracovišť

- dodržovat zákaz konzumace jídla a nápojů na zdrav_pracovišti mimo prostory k tomu určené

- mít platnou lékařkou prohlídku (zdravotní způsobilost pro výkon požadované práce) a při vstupu do specifických prostor pro stravování (varna, příprava stravy, kuchyňky apod.) předložit a mít u sebe zdravotní průkaz

- respektovat pokyny (zákazy, výstrahy, příkazy) bezpečnostních značek, tabulek a signálů

- nebezpečné chemické látky a směsi -  poleptání, hořlavost, výbuch, nesprávné zacházení s chemickou látkou/směsí, příprava čistících a desinfekčních roztoků, vdechování par nebo požití

Opatření a pokyny

- nemanipulovat s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, pokud k tomu nebyl pověřen 
a seznámen se zásadami bezpečné manipulace

- používat přidělené OOPP

- nevstupovat do zakázaných prostor

- dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným plamenem či jiným zdrojem zapálení

- nepoškozovat obaly a záchytné nádoby určené ke skladování příp. manipulaci s nebezpečnou chemickou látkou/směsí

- respektovat pokyny bezpečnostních značek, tabulek a signálů

- záření - ionizující – RTG zařízení, radiofarmaka – práce s radiofarmakem, uzavřené zářiče, manipulace s kontaminovaným prádlem

Opatření a pokyny

- vyšetřovny a centrály RTG, mamografické vyšetřovny, vyšetřovny radioterapeutických simulátorů, ozařovny, včetně kabinek, určené prostory laboratoří, lůžkové a ambulantní části Kliniky nukleární medicíny, kde jsou používány zdroje ionizujícího záření, jsou považována za prostory se zvláštním režimem (kontrolované pásmo, sledované pásmo)

- respektovat kontrolovaná nebo sledovaná pásma na pracovištích se zdroji ionizujícího záření - svítí-li světelná signalizace, platí přísný zákaz vstupu do tohoto prostou, zákaz konzumace jídla a pití, řádně používat OOPP

- nepoškozovat bezpečnostní prvky ochrany osob  - dveřní spínače, výstražnou světelnou signalizaci, bezpečnostní spínače

- vstup na pracoviště se zdroji ionizujícího záření je možné jen na základě povolení a pod dohledem radiačních pracovníků nebo zaměstnanců Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany

- elektrická - ohrožení dotykem nebo přiblížením, používání elektrických spotřebičů a zařízení v rozporu s návodem k použití, porucha elektrického spotřebiče nebo zařízení při provozu, poškození ochranné izolace vodiče

Opatření a pokyny

- respektovat dělení elektrických rozvodů na zdravotnických pracovištích:

MDO - méně důležité obvody – elektrické rozvody určené k napájení spotřebičů, které nemusí mít napájení zajištěno z nouzových zdrojů – zásuvka bílá, hnědá

DO – důležité obvody - elektrické rozvody určené k napájení spotřebičů, které musí mít napájení zajištěno z hlavního nouzového zdroje – zásuvka zelená

VDO – velmi důležité obvody - elektrické rozvody určené k napájení spotřebičů, které musí mít nepřetržité napájení  -  zdravotnické přístroje – zásuvka oranžová

ZIS – zdravotnická izolovaná soustava – elektrické rozvody, jehož zdrojem je ochranný oddělovací transformátor, který je napájen z důležitých obvodů – zdravotnické přístroje – zásuvka žlutá

- elektrické spotřebiče, které nesplňují předepsané předpisy a normy se nesmí používat

- zákaz připojování a používání soukromých elektrických spotřebičů a zařízení

- elektrické spotřebiče a zařízení instalované na pracovištích FNOL smějí obsluhovat pouze osoby, které jsou řádně a prokazatelně seznámeni s návodem k obsluze a mají úspěšně absolvované školení ve smyslu vyhl. č. 50/1978 Sb. (odborná způsobilost v elektrotechnice)

- drobné opravy elektrických spotřebičů a zařízení je zajištěno na základě řádně vyplněné a předané žádanky na Oddělení hlavního energetika, opravy většího rozsahu přes dispečink Oddělení hlavního mechanika

- před uvedením elektrického spotřebiče a zařízení do provozu ověřit, zda je v provozuschopném stavu a zda jsou splněny podmínky jeho provozu stanovené v návodu nebo pokynech výrobce

- elektrické spotřebiče nebo zařízení používat pouze k účelům, pro které jsou určeny

- při přemisťování elektrického spotřebiče nebo zařízení provést jeho bezpečné odpojení od elektrické sítě

- při zjištění závady elektrického spotřebiče nebo zařízení nahlásit závadu svému nadřízenému 
a poškozený spotřebič odstavit z provozu a označit jej  „Mimo provoz“

- provádět pravidelné kontroly a revize elektrických spotřebičů a zařízení

- vstupovat do rozvaděče elektrického napětí, rozvodny apod. jen se souhlasem Odboru energetiky FNOL

- zdravotnické prostředky á a technická zařízení  - zařízení, stroje, přístroje, nástroje, nářadí, pracovní pomůcky

Opatření a pokyny

- uvádět do provozu pouze zdravotnické prostředky a technická zařízení, která vyhovují platným předpisům

- obsluhovat zdravotnické prostředky a technická zařízení mohou pouze osoby zdravotně způsobilé a prokazatelně seznámené s návodem k obsluze

- prostředky a zařízení, které ohrožují bezpečnost práce, život a zdraví osob odstavit mimo provoz

- údržbu, provozní opravy prostředků a zařízení provádí pouze osoby k těmto úkonům oprávněné

- nepoškozovat, neodpojovat a neodstraňovat bezpečnostní prvky a ochranné kryty prostředků a zařízení

- vyžaduje-li to obecně závazný právní předpis, jsou zpracovány provozní předpisy, které upravují pracovní a technologické postupy pro používání prostředků a zařízení

- při provozu nebo používání prostředků a zařízení používat instalované prostředky kolektivní ochrany a osobní ochranné pracovní prostředky

- mechanická rizika  - tlak, náraz, úder, pořezání, bodnutí, píchnutí, pád osoby na rovině nebo z výšky, manipulace a přeprava břemene

- dbát zásad bezpečné manipulace s břemeny a dodržování hmotnostních limitů

- dodržovat zásady bezpečného skladování materiálu a břemen (způsoby uložení, používání vhodných manipulačních jednotek, dodržování šíře manipulačních uliček, respektování hmotnostních limitů regálů)

- používat předepsané osobní ochranné a pracovní prostředky

- při chůzi po venkovní komunikaci především za nepříznivého počasí dbát zvýšené opatrnosti, stejně tak při chůzi ve vnitřních prostorech po mokré podlaze

- provozování dopravy (nebezpečí – přejetí, sražení, přimáčknutí – nezodpovědné chování řidičů a chodců, nepřiměřená rychlost, nepozornost, chůze a přecházení mimo chodníky a přechody).

- komunikace v areálu FNOL jsou účelové, dopravní režim je upraven v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích

- pro celý areál FNOL platí úprava dopravního režimu  „Zóna s dopravním omezením“

- pěší jsou povinni používat chodníky, pokud nejsou zřízeny nutno chodit po levé straně

- k přecházení používat označených přechodů

- při jízdě motorovým vozidlem dodržovat předepsanou rychlost 30km/h, parkovat a stát pouze na místech k tomu vyhrazených

- přepravovat osoby a nebezpečný náklad pouze v souladu s ustanoveními zákona o provozu na pozemních komunikacích

- při jízdě na jednostopých dopravních prostředcích používat ochranu zraku a ochrannou přilbu

Obecné zásady bezpečného chování zaměstnanců jiného zaměstnavatele a osob samostatně výdělečně činných

- dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví stejně tak i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká Vaše jednání

- dbát všech pokynů a informací poskytnutých zaměstnanci FNOL, osob vykonávajících dozor, důsledně dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž jste byl řádně seznámen

- dodržovat pracovní postupy, používat osobní ochranní pracovní prostředky, dopravní prostředky a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu

- v případě úrazu jej bezodkladně nahlásit svému nadřízenému

- nevstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek

- nepoužívat zdravotnické prostředky a technická zařízení bez předepsané odborné způsobilosti

- udržovat pořádek a čistotu

- vstupovat na jiné než své pracoviště FNOL, jen se souhlasem vedoucího zaměstnance tohoto pracoviště

- v případě zpozorování nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob ohlásit  tuto skutečnost vedoucímu zaměstnanci pracoviště nebo svému nadřízenému

- činnosti, které vykazují zvýšenou míru nebezpečných účinků na zdraví, je možné vykonávat pouze pod dohledem

- používat pouze vchody a východy, které jsou takto označené

- věnovat zvýšenou pozornost při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou

- neshazovat jakékoli předměty a materiály z výšky, pokud není bezpečně zajištěno místo dopadu

Poskytování první pomoci

Pro účely poskytování první pomoci a základního ošetření úrazů nebo jiných poranění u zaměstnanců a ostatních fyzických osob, jsou na pracovištích umístěny lékárničky první pomoci. Bližší podmínky pro umístění, vybavení a používání lékárniček stanoví příloha č. 1 Sm-K002-1.

Poskytnutí lékařské první pomoci zaměstnancům jiného zaměstnavatele nebo osobám samostatně výdělečně činným, v závislosti na druhu poranění, poskytuje Traumatologické oddělení nebo Oddělení urgentního příjmu.

Zabezpečení požární ochrany

FNOL při poskytování širokého spektra zdravotní péče provozuje činnosti s různou mírou požárního nebezpečí, které jsou v souladu s předpisy o požární ochraně začleněny do příslušných kategorií.

Ve FNOL jsou provozovány činnosti v kategoriích: bez zvýšeného požárního nebezpečí a se zvýšeným požárním nebezpečím. Začlenění provozovaných činností bylo provedeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 264/2001 Sb., o požární prevenci.

Organizace zabezpečení požární ochrany ve FNOL je řešena Směrnicí č. Sm-K003. Z jednotlivých ustanovení směrnice platí zejména následující požadavky a zásady na zajištění požární bezpečnosti včetně podmínek pro účinnost ochranu života a zdraví osob a majetku před požáry:

- organizačně je nemocnice rozčleněna na samostatné preventivní úseky, na kterých působí preventista

- na pracovištích s činností se zvýšeným požárním nebezpečím jsou zřízeny preventivní požární hlídky

- ustanovena funkce odborně způsobilá osob na úseku požární ochrany, kterou vykonává technik bezpečnosti práce a požární ochrany FNOL

- stanovené kompetence a odpovědnost jednotlivých osob na úseku požární ochrany vychází ze základních povinností, které jsou stanoveny právnickým osobám, fyzicky podnikajícím osobám a fyzickým osobám zákonem o požární ochraně a prováděcích vyhlášek, vydaných na jeho základě

- plnění povinností a odpovědnost cizích osob stanovených zákonem tímto nejsou dotčena

- zřízena ohlašovna požárů – telefonní ústředna FNOL

- zákaz kouření ve vnitřních prostorách budov; venkovní prostory vyhrazené ke kouření jsou uvedena v příloze č. 12 Sm-K003

- v prostorách budov, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo prostory se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (sklepy, suterény, půdy, sklady apod.) lze provádět svařovací práce nebo práce s otevřeným plamenem pouze na základě písemného povolení, které vystavuje:

  - vedoucí pracoviště nemocnice, jehož zaměstnanci budou provádět tyto práce

  - pověřený zástupce externího dodavatele těchto prací

písemné povolení musí být předloženo technikovi bezpečnosti práce a požární ochrany ke kontrole příp. doplnění stanovených opatření; tímto opatřením není dotčen § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
a příslušná ustanovení vyhlášky č. 87/2000 Sb.; tyto práce bez dodržení uvedených opatření nesmí být zahájeny

- na ZdP jsou veřejně přístupné tyto dokumenty požární ochrany: požární řád, požární evakuační plán, požární poplachová směrnice

- na NZdP je veřejně přístupná požární poplachová směrnice

Hlášení požárů ve FNOL

- ohlašovna požárů FNOL: telefonní ústředna - číslo 1150,

- nebo ohlašovna Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje – číslo 150

Postup při ohlašování požáru je uveden v požární poplachové směrnici Fm-K003-001-PPS-012.

K zamezení vzniku požárů ve FNOL musí zaměstnanci jiného zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné musí dodržovat následující opatření:

- počínají si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s otevřeným plamenem či jiným zdrojem zapálení

- neprovádějí práce, které mohou vést ke vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, bez odborné způsobilosti požadované pro výkon takovýchto prací zvláštními předpisy; nemanipulují s otevřeným plamenem, nejsou-li k této činnosti prokazatelně pověřeni

- používají zařízení, přístroje, nářadí a pracovní pomůcky k účelům a za podmínek pro která jsou určeny 
a v souladu s provozní dokumentací; dbát na dodržování zásad a pokynů určených návodem k jejich instalaci nebo používání a neponechávat je bez dozoru v zapnutém stavu nebo činnosti

- při používání nebezpečných látek a směsí (hořlavých nebo jinak požárně nebezpečných látek), které mohou způsobit požár nebo jej rozšiřovat, dbají na dodržování zásad bezpečné manipulace a skladování určených pokyny výrobcem nebo jejich distributorem (bezpečnostní listy) popřípadě místním provozně bezpečnostním předpisem (provozní řád, standardní operační postup, technologický či pracovní postup apod.)

- podílí se na tvorbě vhodných podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce zejména dbají na trvalou volnost a průchodnost vnitřních komunikací, únikových cest, přístupů k prostředkům požární ochrany 
a požárně bezpečnostních zařízení, rozvaděčům a hlavním vypínačům elektrické energie, hlavním uzávěrům vody, plynu a jiným produktovodům

- znají a dodržují předpisy o požární ochraně, pokyny, zákazy a příkazy vydané k zajištění požární bezpečnosti na jejich pracovištích a v prostorách, které užívají

- dodržují stanovené podmínky k zajištění požární bezpečnosti na vyznačených nebo požárně nebezpečných místech a na pracovištích, kde jsou vykonávány činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím,

- nepoškozují a udržují v použitelném stavu prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení 
v rozsahu stanoveném předpisy o požární ochraně

- dodržují zákaz kouření

- znají rozmístění prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení na svých pracovištích, případně ostatních prostředků požární ochrany určených pro zásah a znát způsob jejich použití

- udržují pořádek a čistotu na svém pracovišti a v ostatních prostorách, které nemocnice užívá nebo provozuje

- znají zásady a způsoby ohlášení požáru (ohlašovna požárů FNOL, HZS Ol) včetně vyhlášení požárního poplachu na pracovišti nebo v budově a přivolání další pomoci

- při vzniku požáru nebo jeho zpozorování, se jej snaží uhasit všemi dostupnými prostředky, není-li to možné, bezodkladně provádějí vhodná opatření k zamezení šíření požáru

- oznamují svým vedoucím zaměstnancům nedostatky, které mohou ohrozit požární bezpečnost na pracovišti a podle svých sil a možností se podílí na jejich odstraňování

- oznamují neprodleně svým vedoucím zaměstnancům a technikovi bezpečnosti práce a požární ochrany FNOL /klapka 2990, 724 066 128/ každý požár i takový, který sami uhasili

- po ukončení práce nebo před opuštěním pracoviště či prostoru provádí taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru, tj. zanechává jej v požárně nezávadném stavu

- při záchranných pracích a likvidaci požáru se řídí pokyny osoby, která jej organizuje; po příjezdu požárních jednotek HZS Ol se řídí pokyny velitele zásahu.

### Právnické osoby a fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů v prostorách FNOL s jejím souhlasem zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně z předpisů o požární ochraně jako nedílnou součást své řídící, hospodářské nebo jiné činnosti a neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky. Tyto povinnosti plní ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.

Provozuje-li činnost v prostorách těchto osob více, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou sjednáno mezi nimi jinak. Součástí smlouvy vždy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností a úkolů na úseku požární ochrany.

Záznam o poskytnutí informací o rizicích a opatřeních

k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany pro zaměstnance jiného zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné

V souladu s ustanoveními § 101 odst. 3 a § 103 odst. 1 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, byly uvedené osobě poskytnuty informace o rizicích a opatřeních k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Osoba předávající informace za FNOL

Jméno a příjmení, titul  …………………………….……………………………………………………………….….

Pracovní zařazení, pracoviště     ……………………………………………………………………………………...

Datum, razítko a podpis       …….………………….……………………………………………………………….….

Informovaná osoba

Jméno a příjmení, titul       ………………………….……………………………………………………………….….

Zaměstnavatel  ………………………………………………………………………………………………………….

Pracovní zařazení a pracoviště FNOL           ………………………………………………………………………...

Datum, razítko a podpis       …….………………….……………………………………………………………….….

Záznam je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží každá strana.