## Krycí list A
PLATNOST OD 15. 4. 2021

## Prioritní oblast A_UP 1. typu
SEZNAM VYBAVENÍ
PRIORITNÍ OBLAST A |  | Konkrétní název pořizované položky | Stanovisko Přístrojové komise ANO/NE | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena použitá do rozpočtu | Kód položky rozpočtu | Číslo VŘ | Stav VŘ | Zdroj informací 1 | Cena bez DPH | Zdroj informací 2 | Cena bez DPH | Zdroj informací 3 | Cena bez DPH | Princip stavenovení ceny do rozpočtu | Doplňující komentář
98. výzva - ROZVOJ, MODERNIZACE A POSÍLENÍ ODOLNOSTI PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE S OHLEDEM NA POTENCIÁLNÍ HROZBY
Urgentní příjmy 1. typu
1. | Vestavby operačních sálů vč. nezbytných rozvodů jednotlivých sítí
2. | Vzduchotechnika/chlazení/filtrace prostor
3. | Zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch
4. | Úložné a pracovní prostory do prostředí operačních sálů, JIP a jiné
5. | Nástropní tubusy s vývody mediciálních plynů a umístění přístrojů (zdrojové mosty, rampy, stativy)
6. | Multifunkční systém operačních sálů
7. | Multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování
8. | Operační stůl (vč. příslušenství)
9. | Operační lampa, satelit nebo dvojité operační svítidlo s možností kamery
10. | Instrumentárium (podle zaměření pracoviště a věku pacientů)
11. | Kontejnery na sterilní materiál a na sterilní nástroje
12. | Kontejnery na použitý operační materiál
13. | Úložné plochy a pojízdné stolky pro instrumentárium a přístroje
14. | Speciální zdravotnický nábytek
15. | Přístroje pro likvidaci odpadu
16. | Anesteziologický přístroj (i s možností automatického vedení anesteziologického záznamu, sdílení a zpracování pacientských dat tzv. patient data management system (PDMS) vč. napojení na nezbytné ostatní systémy nemocnice nebo upgrade stávajících přístrojů o takovou modalitu)
17. | Monitor vitálních funkcí (i s možností automatického vedení anesteziologického záznamu vč. sdílení a zpracování pacientských dat tzv. patient data management system (PDMS), vč. napojení na nezbytné ostatní systémy nemocnice nebo upgrade stávajících monitorů o takovou modalitu)
18. | Velkoplošné monitory digitálního obrazu pro PACS
19. | Transportní monitor s přenosem pacientských dat do/z lůžkového a sálového monitoru
20. | Doplnění monitorovací techniky v souladu s požadavky na vedení bezpečné anesteziologické péče
21. | Monitorovací jednotka - operační sál
22. | Monitor mozkových funkcí
23. | Ultrazvukový přístroj s možností peroperačního zobrazení
24. | Argonová koagulace
25. | Elektrická odsávačka nebo zdroj vakua
26. | Rekuperátor krve (autotransfuzní přístroj)
27. | Invazivní hemodynamiko (Picco), hemodynamický monitor (např. Picco, LiDCO apod.)
28. | Systém pro ohřev a chlazení pacienta
29. | Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii
30. | Jícnový stimulátor
31. | Zařízení pro zvlhčování dýchacích cest
32. | Externí kardiostimulátor
33. | Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace
34. | Přístroje pro multimodální monitoraci (tkáňová oxymetrie a mikrodialýza)
35. | Přístroje pro mimotělní náhradu funkce srdce a plic
36. | Přístroje pro mimotělní náhradu funkce ledvin
37. | Přístrojové vybavení pro fotodiagnostiku povrchových nádorů močového měchýře
38. | Chirurgické lasery
39. | Operační mikroskopy
40. | Mechanická trombektomie
41. | Intraaortální balónková kontrapulzace
42. | Perkutánní systém pro mechanickou podporu srdeční
43. | 3D mapovací systémy (CARTO III, NavX) | Elektroanatomický 3D mapovací systém | ANO | 1 | 5785123.9669 | 7000000 | 1.1.1.2.3.1 | 0015 | Plánováno | Johnson & Johnson s.r.o | 5658000 | EP SERVICES s.r.o. | 7758182 | Cardion s.r.o. | bez odpovědi | průzkum trhu
|  | Elektroanatomický 3D mapovací systém | ANO | 1 | 5785123.9669 | 7000000 | 1.1.1.2.3.1 | 0015 | Plánováno | Johnson & Johnson s.r.o | 5658000 | EP SERVICES s.r.o. | 7758182 | Cardion s.r.o. | bez odpovědi | průzkum trhu
44. | Echokardiograf | 4D Echokardiograf | NE | 1 | 4674838.843 | 5656555 | 1.1.1.2.3.1 | 0013 | Plánováno | Electric Medical Service, s.r.o. | 4999000 | S&T Plus s.r.o. | 4352000 | medisap, s.r.o | 4999999 | průzkum trhu
45. | Intrakardiální echokardiograf (ICE) | Přenosný UZV přístroj (vč. ICE) | NE | 1 | 1239669.4215 | 1500000 | 1.1.1.2.3.1 | 0015 | Plánováno | Philips | 1440000 | medisap s.r.o. | 1439000 | Siemens | 1159600 | průzkum trhu
46. | Bed-side echokardiograf | Bed-side echokardiograf | NE | 1 | 4628099.1736 | 5600000 | 1.1.1.2.3.1 | 0015 | Plánováno | Electric Medical Service, s.r.o. | 4999000 | Philips Česká republika s.r.o. | 4100000 | medisap s.r.o. | 4999999 | průzkum trhu
47. | Monitorovací systém s možností měření invazivních tlaků
48. | RTG systém pro komplexní elektrofyziologická vyšetření | RTG přístroj stacionární | ANO | 1 | 20240000 | 24490400 | 1.1.1.2.3.1 | 0001 | Ukončeno | Philips Česká republika s.r.o. | 20240000 | [5 empty] | VZ-2020-000013
|  | Angiolinka pro elektrofyziologii | ANO | 1 | 23544309 | 28488613.89 | 1.1.1.2.3.1 | 0015 | Plánováno | VZ-2020-000013, Philips Česká republika s.r.o. | 20240000 | Philips Česká republika s.r.o. | 30 522 000 | Siemens Healthcare, s.r.o. | neúplná nabídka | průzkum trhu a obdobné plnění
|  | Angiolinka pro intervence | ANO | 1 | 24047490 | 29097462.9 | 1.1.1.2.3.1 | 0015 | Plánováno | AURA Medical s.r.o. | 24 418 980 | Philips Česká republika s.r.o. | 23 676 000 | Siemens Healthcare, s.r.o. | bez odpovědi | průzkum trhu | VZ-2020-000630
49. | Digitální RTG přístroj s C nebo O ramenem s možností DSA pro peroperační zobrazování
50. | Elektrofyziologické záznamové zařízení | Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů | NE | 1 | 3350000 | 4053500 | 1.1.1.2.3.1 | 0004 | Ukončeno | medisap,s.r.o. | 3350000
|  | Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů | NE | 1 | 3471074.3802 | 4200000 | 1.1.1.2.3.1 | 0015 | Plánováno | VZ-2020-000630, medisap,s.r.o. | 3350000 | Philips Česká republika s.r.o. | 5000000 | inlab s.r.o. | nedodali cenovou nabídku | průzkum trhu a obdobné plnění
51. | Přístrojové vybavení arytmologických a elektrofyzilogických sálů | Klinický stimulátor | NE | 1 | 680000 | 822800 | 1.1.1.2.3.1 | 0003 | Ukončeno | SUBITO CZ, spol. s r. o. | 680000 | [5 empty] | VZ-2020-000736
|  | Klinický stimulátor | NE | 1 | 702479.3388 | 850000 | 1.1.1.2.3.1 | 0015 | Plánováno | VZ-2020-000736, SUBITO CZ, spol. s r. o. | 680000 | medisap s.r.o. | 987000 | Philips Česká republika s.r.o. | 805000 | průzkum trhu a obdobné plnění
52. | Přístroj k měření hemodynamiky | Hemodynamický systém | NE | 1 | 2892561.9835 | 3500000 | 1.1.1.2.3.1 | 0015 | Plánováno | Philips Česká republika s.r.o. | 3176000 | medisap s.r.o | 3650000 | Subito s.r.o. | 2010420 | průzkum trhu
53. | Ablační jednotka | Ablační RF generátor s proplachovou pumpou | NE | 1 | 980000 | 1185800 | 1.1.1.2.3.1 | 0002 | Ukončeno | Johnson & Johnson, s.r.o. | 980000 | [5 empty] | VZ-2020-000357
|  | Ablační RF generátor s proplachovou pumpou | NE | 1 | 991735.5372 | 1200000 | 1.1.1.2.3.1 | 0015 | Plánováno | VZ-2020-000357, Johnson & Johnson, s.r.o. | 980000 | Philips Česká republika s.r.o. | 1127000 | EP Services s.r.o. | 1400000 | průzkum trhu a obdobné plnění
54. | ECMO
55. | Chladící a ohřívací jednotka
56. | Měřič koagulačního času
57. | Mechanická srdeční podpora dlouhodobá
58. | Navigační systémy
59. | Laparoskopická věž
60. | Robotický operační systém
61. | Vybavení zákrokového sálku | OCT vč. FFR | NE | 1 | 2561983.4711 | 3100000 | 1.1.1.2.3.1 | 0015 | Plánováno | Philips Česká republika s.r.o. | 2550000 | Cardion s.r.o. | 2655295.0413 | Siemens Healthcare, s.r.o. | bez odpovědi | průzkum trhu
62. | Polohovací nemocniční lůžko (standartní, RES, JIP, dětská, bariatrická, fluidní) s antidekubitní matrací vč. příslušenství
63. | Specializovaná lůžka, křesla a chodítka pro prevenci pádu
64. | Polohovací převazový stůl
65. | Transportní lůžka
66. | Transportní vozíky
67. | Transportní a zvedací technika – závěsné zvedáky, stropní zvedáky vč. příslušentví
68. | Rehabilitační, transportní a antidekubitální pomůcky (různé druhy)
69. | Hygienické vany – sprchovací vozíky, sprchovací boxy
70. | Mycí pomůcky
71. | Myčka
72. | Sterilizátor
73. | Přístroje na podporu hojení ran
74. | SPO2
75. | EKG
76. | Monitor vitálních funkcí
77. | Centrální monitoring
78. | Centrální stanice pro monitory s přenosem monitorovaného EKG do systému holter a do archivačního systému EKG
79. | Ventilátor pro invazivní i neinvazivní UPV
80. | Transportní ventilátor | Transportní plicní vemtilátor | NE | 1 | 398000 | 481580 | 1.1.1.2.3.1 | 0015 | Plánováno | Dräger Medical s.r.o. | 398000 | Analytical Medical Instruments, s.r.o. | 518000 | Hoyer Praha s.r.o | 619000 | průzkum trhu
81. | Infuzní technika (infuzní pumpy, injekční dávkovače, dokovací stanice, centrální monitorovací stanice, enterální pumpy, SW pro správu knihoven léčiv a vyhodnocení efektivity provozu infuzní techniky, komunikační rozhraní vůči ostatním systémům nemocnice – integrační platforma)
82. | Nebulizátor
83. | Odsávačka
84. | Systém pro ohřev pacienta
85. | Defibrilátory s monitorem (resuscitační vozík)
86. | AED
87. | Oxygenátor
88. | Přístroj pro hemoeliminační metody kontinuální
89. | Bicyklový ergometr nebo běhátko a EKG přístroj s programem pro ergometrii
90. | Holter EKG včetně propojení na monitory životních funkcí
91. | Holter krevního tlaku
92. | Spirometr
93. | Ergometr
94. | Plethysmograf
95. | Elektroencefalograf
96. | Elektromyograf
97. | Evokované potenciály
98. | Přístroje epileptické jednotky
99. | Repetitivní transkraniální stimulace
100. | Přístroje spánkové laboratoře
101. | ECT - Elektrokonvulzivní terapie
102. | Váhy a výškoměry
103. | Gynekologický vyšetřovací stůl
104. | Sedačka pro lékaře
105. | Kolposkop
106. | Kardiotokograf
107. | Pelvimetr
108. | Porodní lůžko pro porodní místo nebo jiné vhodné zařízení pro vedení fyziologického porodu
109. | Operační svítidlo u porodního místa
110. | Vyšetřovací světlo
111. | Stolky na nástroje, stojan na misky s ohřevem
112. | Přebalovací stůl pro novorozence
113. | Novorozenecký box
114. | Vyhřívané lůžko, vyhřívané resuscitační lůžko vč. příslušenství
115. | Inkubátor vč. příslušenství
116. | Instrumentárium pro kanylaci pupečníkové žíly
117. | Přístroj pro resuscitaci novorozence s definovanými hodnotami inspiračních tlaků nebo novorozenecký samorozpínací vak s maskou
118. | Měřidlo délky a váhy novorozence
119. | Elektrokoagulační přístroj
120. | Vyhřívací a chladící zařízení
121. | Chladící zařízení pro skladování a distribuci aloštěpů
122. | Frakční ablativní laser na léčbu jizev
123. | LaserDoppler scan na stanovení hloubky popálenin
124. | Přístrojové vybavení na podtlakovou terapii
125. | Přístroj na měření kvality jizev
126. | Endoskopické vybavení (vč. dezinfektoru a sušící skříně pro endoskopy)
127. | Endoskopické věže
128. | Navigovaná bronchoskopie
129. | Endobronchiální ultrazvuk
130. | Autofluorescenční souprava s videobronchoskopem
131. | Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence | Ultrazvukový přístroj na centrálním pracovišti | NE | 1 | 1970509.6364 | 2384316.66 | 1.1.1.2.3.1 | 0005 | Ukončeno | NIMOTECH, s.r.o. | 1970509.64 | [5 empty] | VZ-2020-000081
132. | Digitální RTG přístroj s C ramenem s možností DSA pro peroperační zobrazování
133. | Mobilní RTG přístroj (i C-rameno s DSA)
134. | RTG skiagrafie a skiaskopie | Přímá digitalizace RTG pracoviště | ANO | 1 | 4786900 | 5792149 | 1.1.1.2.3.1 | 0006 | Ukončeno | FOMA MEDICAL spol. s r.o. | 4786900 | [5 empty] | VZ-2020-000112
|  | Obnova RTG přístroje na centrálním pracovišti | ANO | 1 | 5400000 | 6534000 | 1.1.1.2.3.1 | 0011 | Plánováno | EXRAY s.r.o. | 5 619 300 | FOMA MEDICAL spol. s r.o. | 4916530 | AURA Medical s.r.o. | 5 596 600 | průzkum trhu
|  | Skiaskopicko – skiagrafický přístroj | ANO | 1 | 9515243 | 11513444.03 | 1.1.1.2.3.1 | 0014 | Plánováno | Siemens Healthcare s.r.o. | 9 630 000 | F medical s.r.o. | 9 400 485 | Philips Česká republika s.r.o. | bez odpovědi | průzkum trhu
135. | RTG pro angiografie
136. | Mamograf | Mamograf | ANO | 1 | 8517390 | 10306041.9 | 1.1.1.2.3.1 | 0012 | Plánováno | COMFES, spol. s r.o | 9493200 | Stargen EU s.r.o. | 7541579.62 | Siemens Healthcare, s.r.o. | 7894000 | průzkum trhu
137. | CT | Obnova CT1+CT3 | ANO | 2 | 75823000 | 91745830 | 1.1.1.2.3.1 | 0008 | Zahájeno | Stargen EU s.r.o. | 75823000 | [5 empty] | VZ-2020-000922
138. | MR | MR | ANO | 1 | 44790000 | 54195900 | 1.1.1.2.3.1 | 0007 | Zahájeno | Siemens Healthcare, s.r.o. | 44790000 | [5 empty] | VZ-2020-000530
139. | Tlaková stříkačka na kontrast
140. | MR kompatibilní ventilátor, narkotizační přístroj a měření SpO2
141. | SPECT včetně hybridních
142. | PET/CT
143. | PET/MRI
144. | Gamakamera (vč. hybridní např SPECT, SPECT/CT...)
145. | Hyperbarická komora
146. | Telemetrie (i Telemetricky monitorovaná lůžka)
147. | Komunikační systémy sestra – pacient
148. | Systém pro propojení, sběr, záznam a vyhodnocení dat pacienta (patient data management system, PDMS)
149. | SW řešení pro sdílení dat mezi jednotlivými informačními subsystémy v rámci zdravotnického zařízení (middleware, integrační platforma), vč. rozvoje stávajících řešení
150. | EKG archivační systém pro ukládání, automatické porovnávání a editaci EKG záznamů vč. propojení do datové sběrnice nemocnice
151. | PACS systémy
152. | Systémy tísňového volání event. monitorovací systémy
153. | SW nástroje a příslušný HW pro zlepšení komunikace s IZS a předávání pacientských dat se ZZS (i nezávislé radiokomunikačního spojení se ZZS)
154. | Počítače
155. | Monitory (i velkoplošné do velínu)
156. | Modemy, switche, kabeláž a další instalace
157. | Komunikační SW i individuálně vyrobený
158. | Moduly do nemocničního informačního systému
159. | PDMS systém pro automatický sběr a vyhodnocení dat u lůžka na JIP, ARO a na operačním sále vč. propojeni na datovou sběrnici nemocnice
160. | Systém pro identifikaci pacienta u lůžka (čarový kód, RFID, BT) vč. propojení na datovou sběrnici nemocnice
161. | Systém pro management alarmů z přístrojů u lůžka vč. přenosu alarmů na mobilní zařízení personálu
162. | Mobilní heliporty
163. | Ledničky, mrazáky
164. | Chladová či mrazová komora
165. | Šokový zmrazovač
166. | Pipety vč. robotického systému pipetování
167. | Váhy
168. | Biohazard box, izolátor
169. | Inkubátory, Termostaty
170. | Mikroskop (vč. modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu)
171. | Zařízení na úpravu vody
172. | Vodní lázeň
173. | Hybridizér
174. | Centrifuga a mikrocentrifugy
175. | Třepačka
176. | Homogenizér tkání
177. | Mikrotom, Zmrazovací mikrotom
178. | Zalévací parafinová linka na histologii
179. | Automat pro zpracování tkání (parafinový proces)
180. | Barvící a montovací automat pro zpracování histologických preparátů
181. | Mikroskop pro histologickou diagnostiku, vč. digitálního zobrazení
182. | Mikroskop vč. digitálního zobrazení a analytického software
183. | Automatický hematologický nebo imunohematologický analyzátor
184. | Automatický biochemický analyzátor
185. | Analyzátor krevních elementů
186. | Analyzátor krvinek
187. | Separátor buněk
188. | Automatický koagulometr
189. | Koagulační automat
190. | Analyzátor KO s nátěrovým automatem
191. | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy
192. | POCT (Acidobazické přístroje, glukometry, CRP…)
193. | ELISA analyzátor
194. | Promývačka ELISA destiček
195. | Plnící automat
196. | Scanner Microarray analýzy (scan biočipu)
197. | Systém pro automatické vyhledávání a analýza metafází
198. | Analyzátory automatické mikrobiologické nebo bakteorologické
199. | Flowcytometr
200. | Cytometr
201. | Průtokový elektroporátor
202. | Hmotnostní spektrometr
203. | Kapalinový chromatograf vč. příslušenství
204. | Plynový chromatograf vč. příslušenství
205. | Izolátor nukleových kyselin (automat)
206. | Sekvenátor pro next-generation sequencing základní
207. | Sekvenátor pro next-generation sequencing, velkokapacitní
208. | Bioanalyzér pro určení kvality DNA/RNA
209. | PCR
210. | RealTime PCR
211. | DroppletDigital PCR
212. | Cytocentrifuga (pro cytospin)
213. | Laminární box pro práci s nukleovými kyselinami
214. | Scanner pro virtuální histologické preparáty
215. | Software pro analýzu sekvenačních dat
216. | Databáze pro hodnocení a ukládání dat ze sekvestorů
217. | Preanalytická linka
218. | Molecular tumor board – softwarové nástroje
219. | Litotryptor
220. | Přístroje pro měření urodynamiky
221. | Přístroje k biopsii
222. | ORL vyšetřovací jednotka
223. | Audiometr, tympatometr
224. | Laryngoskop (vč. video)
225. | Oční vyšetřovací přístroje
256775531.719
Note on C3: Uveďte konkrérní název pořizovaného přístrojového vybavavení/zdravotnického prostředku. Návez uveďte vždy jen ke konkrétní očíslované položce v seznamu. V případě pořízení více požek v rámci jedné očíslované položky seznamu přidejte řádky pod konkrétní očíslovanou položku.
Note on D3: Uveďte ANO, pokud dokládáte stanovisko Přístrojové komise, v opačném případě uveďte NE.
Note on E3: Uveďte počet pořizovaných ks celkem.
Note on F3: Uveďte cenu celkem bez DPH za všehny pořizované ks.
Note on H3: Uveďte kód/kódy položky rozpočtu.
Note on K3: i) plánováno ii) zahájeno iii) ukončeno
Note on L3: i) Název dodavatele č. 1 ii) adresa ceníku iii) jméno experta Pokud je VŘ ukončeno název vítězného dodavatele.
Note on N3: i) Název dodavatele č. 2 ii) adresa ceníku iii) jméno experta Pokud je VŘ ukončeno nebude vyplněno.
Note on P3: i) Název dodavatele č. 3 ii) adresa ceníku iii) jméno experta Pokud je VŘ ukončeno nebude vyplněno.
Note on R3: i) průzkum trhu ii) obdobné plnění iii) internetový průzkum IV) expetní odhad

## Prioritní oblast A_UP 2. typu
SEZNAM VYBAVENÍ
PRIORITNÍ OBLAST A |  | Konkrétní název pořizované položky | Stanovisko Přístrojové komise ANO/NE | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena použitá do rozpočtu | Kód položky rozpočtu | Číslo VŘ | Stav VŘ | Zdroj informací 1 | Cena bez DPH | Zdroj informací 2 | Cena bez DPH | Zdroj informací 3 | Cena bez DPH | Princip stavenovení ceny do rozpočtu | Doplňující komentář
98. výzva - ROZVOJ, MODERNIZACE A POSÍLENÍ ODOLNOSTI PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE S OHLEDEM NA POTENCIÁLNÍ HROZBY
Urgentní příjmy 2. typu
1. | Vestavby operačních sálů včetně nezbytných rozvodů jednotlivých sítí
2. | Vzduchotechnika/chlazení/filtrace prostor
3. | Zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch
4. | Úložné a pracovní prostory do prostředí operačních sálů, JIP a jiné
5. | Nástropní tubusy s vývody mediciálních plynů a umístění přístrojů (zdrojové mosty, rampy, stativy)
6. | Multifunkční systém operačních sálů
7. | Multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování
8. | Operační stůl (vč. příslušenství)
9. | Operační lampa, satelit nebo dvojité operační svítidlo s možností kamery
10. | Instrumentárium (podle zaměření pracoviště a věku pacientů)
11. | Kontejnery na sterilní materiál a na sterilní nástroje
12. | Kontejnery na použitý operační materiál
13. | Úložné plochy a pojízdné stolky pro instrumentárium a přístroje
14. | Speciální zdravotnický nábytek
15. | Přístroje pro likvidaci odpadu
16. | Anesteziologický přístroj (i s možností automatického vedení anesteziologického záznamu sdílení a zpracování pacientských dat, tzv. patient data management system (PDMS), včetně napojení na nezbytné ostatní systémy nemocnice nebo upgrade stávajících přístrojů o takovou modalitu)
17. | Monitor vitálních funkcí (i s možností automatického vedení anesteziologického záznamu včetně sdílení a zpracování pacientských dat, tzv. patient data management system (PDMS), včetně napojení na nezbytné ostatní systémy nemocnice nebo upgrade stávajících monitorů o takovou modalitu)
18. | Velkoplošné monitory digitálního obrazu pro PACS
19. | Transportní monitor s přenosem pacientských dat do/z lůžkového a sálového monitoru
20. | Doplnění monitorovací techniky v souladu s požadavky na vedení bezpečné anesteziologické péče
21. | Monitor mozkových funkcí
22. | Ultrazvukový přístroj s možností peroperačního zobrazení
23. | Argonová koagulace
24. | Elektrická odsávačka nebo zdroj vakua
25. | Rekuperátor krve
26. | Invazivní hemodynamiko (Picco), hemodynamický monitor (např. Picco, LiDCO apod.)
27. | Systém pro ohřev a chlazení pacienta
28. | Jícnový stimulátor
29. | Zařízení pro zvlhčování dýchacích cest
30. | Externí kardiostimulátor
31. | Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace
32. | Přístroje pro multimodální monitoraci (tkáňová oxymetrie a mikrodialýza)
33. | Přístroje pro mimotělní náhradu funkce srdce a plic
34. | Přístroje pro mimotělní náhradu funkce ledvin
35. | Přístrojové vybavení pro fotodiagnostiku povrchových nádorů močového měchýře
36. | Chirurgické lasery
37. | Operační mikroskopy
38. | Laparoskopická věž
39. | Robotický operační systém
40. | Vybavení zákrokového sálku
41. | Polohovací nemocniční lůžko (standartní, RES, JIP, dětská, bariatrická, fluidní) s antidekubitní matrací vč. příslušenství
42. | Transportní lůžka
43. | Transportní vozíky
44. | Transportní a zvedací technika – závěsné zvedáky, stropní zvedáky vč. příslušentví
45. | Rehabilitační, transportní a antidekubitální pomůcky (různé druhy)
46. | Hygienické vany – sprchovací vozíky, sprchovací boxy
47. | Mycí pomůcky
48. | Myčky
49. | Sterilizátory
50. | Přístroje na podporu hojení ran
51. | SPO2
52. | EKG
53. | Monitor vitálních funkcí
54. | Centrální monitoring
55. | Ventilátor pro invazivní i neinvazivní UPV
56. | Transportní ventilátor
57. | Infuzní technika (infuzní pumpy, injekční dávkovače, dokovací stanice, centrální monitorovací stanice, enterální pumpy, SW pro správu knihoven léčiv a vyhodnocení efektivity provozu infuzní techniky, komunikační rozhraní vůči ostatním systémům nemocnice – integrační platforma)
58. | Nebulizátor
59. | Odsávačka
60. | Systém pro ohřev pacienta
61. | Defibrilátory s monitorem (resuscitační vozík)
62. | Oxygenátor
63. | Spirometr
64. | Ergometr
65. | Plethysmograf
66. | Elektroencefalograf
67. | Elektromyograf
68. | Evokované potenciály
69. | Gynekologický vyšetřovací stůl
70. | Sedačka pro lékaře
71. | Kolposkop
72. | Kardiotokograf
73. | Pelvimetr
74. | Porodní lůžko pro porodní místo nebo jiné vhodné zařízení pro vedení fyziologického porodu
75. | Operační svítidlo u porodního místa
76. | Vyšetřovací světlo
77. | Stolky na nástroje, stojan na misky s ohřevem
78. | Přebalovací stůl pro novorozence
79. | Novorozenecký box
80. | Vyhřívané lůžko, vyhřívané resuscitační lůžko vč. příslušenství
81. | Inkubátor vč. příslušenství
82. | Instrumentárium pro kanylaci pupečníkové žíly
83. | Přístroj pro resuscitaci novorozence s definovanými hodnotami inspiračních tlaků nebo novorozenecký samorozpínací vak s maskou
84. | Měřidlo délky a váhy novorozence
85. | Endoskopické vybavení (vč. dezinfektoru a sušící skříně pro endoskopy)
86. | Navigovaná bronchoskopie
87. | Endobronchiální ultrazvuk
88. | Autofluorescenční souprava s videobronchoskopem
89. | Hyperbarická komora
90. | Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence
91. | Digitální RTG přístroj s C nebo O ramenem s možností DSA pro peroperační zobrazování
92. | Digitální RTG přístroj s C ramenem s možností DSA pro peroperační zobrazování)
93. | Mobilní RTG přístroj (i C-rameno s DSA)
94. | RTG skiagrafie a skiaskopie
95. | RTG pro angiografie
96. | Mamograf
97. | CT
98. | MRI
99. | Tlaková stříkačka na kontrast
100. | MR kompatibilní ventilátor, narkotizační přístroj a měření SpO2
101. | SPECT vč. hybridních
102. | PET/CT
103. | PET/MRI
104. | Telemetrie (i Telemetricky monitorovaná lůžka)
105. | Komunikační systémy sestra – pacient
106. | Systém pro propojení, sběr, záznam a vyhodnocení dat pacienta (patient data management system, PDMS)
107. | SW řešení pro sdílení dat mezi jednotlivými informačními subsystémy v rámci zdravotnického zařízení (middleware, integrační platforma), vč. rozvoje stávajících řešení
108. | EKG archivační systém pro ukládání, automatické porovnávání a editaci EKG záznamů vč. propojení do datové sběrnice nemocnice
109. | PACS systémy
110. | SW nástroje a příslušný HW pro zlepšení komunikace s IZS a předávání pacientských dat se ZZS. ( i nezávislé radiokomunikačního spojení se ZZS)
111. | Počítače
112. | Monitory (i velkoplošné do velínu)
113. | Modemy, switche, kabeláž a další instalace
114. | Komunikační SW i individuálně vyrobený
115. | Moduly do nemocničního informačního systému
116. | PDMS systém pro automatický sběr a vyhodnocení dat u lůžka na JIP, ARO a na operačním sále vč. propojeni na datovou sběrnici nemocnice
117. | Systém pro identifikaci pacienta u lůžka (čarový kód, RFID, BT) vč. propojení na datovou sběrnici nemocnice
118. | Systém pro management alarmů z přístrojů u lůžka vč. přenosu alarmů na mobilní zařízení personálu
119. | Mobilní heliporty
120. | Ledničky, mrazáky
121. | Chladová či mrazová komora
122. | Šokový zmrazovač
123. | Pipety včetně robotického systému pipetování
124. | Váhy
125. | Biohazard box, izolátor
126. | Inkubátory, Termostaty
127. | Mikroskop (vč. modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu)
128. | Zařízení na úpravu vody
129. | Vodní lázeň
130. | Hybridizér
131. | Centrifuga a mikrocentrifugy
132. | Třepačka
133. | Homogenizér tkání
134. | Mikrotom, Zmrazovací mikrotom
135. | Zalévací parafinová linka na histologii
136. | Automat pro zpracování tkání (parafinový proces)
137. | Barvící a montovací automat pro zpracování histologických preparátů
138. | Mikroskop pro histologickou diagnostiku, vč. digitálního zobrazení
139. | Mikroskop vč. digitálního zobrazení a analytického software
140. | Automatický hematologický nebo imunohematologický analyzátor
141. | Automatický biochemický analyzátor
142. | Analyzátor krevních elementů
143. | Analyzátor krvinek
144. | Separátor buněk
145. | Automatický koagulometr
146. | Koagulační automat
147. | Analyzátor KO s nátěrovým automatem
148. | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy
149. | POCT (Acidobazické přístroje, glukometry, CRP…)
150. | ELISA analyzátor
151. | Promývačka ELISA destiček
152. | Plnící automat
153. | Scanner Microarray analýzy (scan biočipu)
154. | Systém pro automatické vyhledávání a analýza metafází
155. | Analyzátory automatické mikrobiologické nebo bakteorologické
156. | Flowcytometr
157. | Cytometr
158. | Průtokový elektroporátor
159. | Hmotnostní spektrometr
160. | Izolátor nukleových kyselin (automat)
161. | Sekvenátor pro next-generation sequencing základní
162. | Sekvenátor pro next-generation sequencing, velkokapacitní
163. | Bioanalyzér pro určení kvality DNA/RNA
164. | PCR
165. | RealTime PCR
166. | DroppletDigital PCR
167. | Cytocentrifuga (pro cytospin)
168. | Laminární box pro práci s nukleovými kyselinami
169. | Scanner pro virtuální histologické preparáty
170. | Software pro analýzu sekvenačních dat
171. | Databáze pro hodnocení a ukládání dat ze sekvestorů
172. | Preanalytická linka
173. | Molecular tumor board – softwarové nástroje
174. | Kapalinový chromatograf vč. příslušenství
175. | Plynový chromatograf vč. příslušenství
Note on C3: Uveďte konkrérní název pořizovaného přístrojového vybavavení/zdravotnického prostředku. Návez uveďte vždy jen ke konkrétní očíslované položce v seznamu. V případě pořízení více požek v rámci jedné očíslované položky seznamu přidejte řádky pod konkrétní očíslovanou položku.
Note on D3: Uveďte ANO, pokud dokládáte stanovisko Přístrojové komise, v opačném případě uveďte NE.
Note on E3: Uveďte počet pořizovaných ks celkem.
Note on F3: Uveďte cenu celkem bez DPH za všehny pořizované ks.
Note on H3: Uveďte kód/kódy položky rozpočtu.
Note on K3: i) plánováno ii) zahájeno iii) ukončeno
Note on L3: i) Název dodavatele č. 1 ii) adresa ceníku iii) jméno experta Pokud je VŘ ukončeno název vítězného dodavatele.
Note on N3: i) Název dodavatele č. 2 ii) adresa ceníku iii) jméno experta Pokud je VŘ ukončeno nebude vyplněno.
Note on P3: i) Název dodavatele č. 3 ii) adresa ceníku iii) jméno experta Pokud je VŘ ukončeno nebude vyplněno.
Note on R3: i) průzkum trhu ii) obdobné plnění iii) internetový průzkum IV) expetní odhad