## Část III - specifikace
Příloha č. 8
Název veřejné zakázky: Ultrazvukové přístroje FNOL
část III. Konvexní sonda k UZV systému pro UROL
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
1 ks konvexní sondy k UZV systému pro UROL
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace konvexní sondy
Konvexní sonda musí být kompatibilní s ultrazvukovým systémem BK Medical Flex Focus 400 používaném na Urologické klinice
Konvexní sonda musí být určena pro urologická vyšetření v abdominální oblasti
Konvexní sonda musí být multifrekvenční
Konvexní sonda musí mít frekvenční rozsah 1,8 – 6 MHz
Konvexní sonda musí podporovat B-mód, M-mód, CFM a Tissue Harmonic Imaging
Konvexní sonda musí být vybavena tlačítkem, kterým lze zahájit nebo zastavit snímání (funkce pozastavení obrazu freezing)
Konvexní sonda musí mít možnost připojení punkčního nástavce se kterým lze provádět punkce a biopsie
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 12 měsíců, případně uveďte jinou delší
Konvexní sonda musí být nerepasovaná s datem výroby 2017 nebo novější, nezastavená, nezatížená leasingem ani jinými právními vadami