## Část IV - specifikace
Příloha č. 9
Název veřejné zakázky: Ultrazvukové přístroje FNOL
část IV. Konvexní sonda k UZV systému pro NEUR
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
1 ks konvexní sondy k ultrazvukovému systému pro NEUR
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace konvexní sondy
Konvexní sonda musí být kompatibilní s ultrazvukovým systémem GE LOGIQ S8 používaném na Neurologické klinice
Konvexní sonda musí mít frekvenční rozsah minimálně v intervalu 2-5 MHz
Konvexní sonda musí být multifrekvenční
Konvexní sonda musí mít možnost vícenásobné aktivní fokusace
Konvexní sonda musí mít možnost použití bioptických nástavců
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší