## Krycí list C
PLATNOST OD 15. 4. 2021

## Prioritní oblast C_infektologie
SEZNAM VYBAVENÍ
PRIORITNÍ OBLAST C |  | Konkrétní název pořizované položky | Stanovisko Přístrojové komise ANO/NE | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena použitá do rozpočtu | Kód položky rozpočtu | Číslo VŘ | Stav VŘ | Zdroj informací 1 | Cena bez DPH | Zdroj informací 2 | Cena bez DPH | Zdroj informací 3 | Cena bez DPH | Princip stavenovení ceny do rozpočtu | Doplňující komentář
100. výzva - ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI SUBJEKTŮ ZAPOJENÝCH DO ŘEŠENÍ HROZEB – Rozvoj laboratorních kapacit nemocnic a Rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic
Rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic
1. | Pipety
2. | Váhy
3. | Biohazard box, izolátor
4. | Inkubátory, Termostaty
5. | Sterilizátory
6. | Myčky
7. | Ledničky, mrazáky
8. | Mikroskop (vč. modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu)
9. | Zařízení na úpravu vody
10. | Vodní lázeň
11. | Centrifuga a mikrocentrifugy
12. | Třepačky
13. | Analyzátory automatické mikrobiologické nebo bakteorologické
14. | Analyzátory serologické
15. | Analyzátory chemiluminiscenční
16. | Luminometry
17. | Densilametry
18. | Anaerostaty
19. | Hemokultivační systémy
20. | Aeroskopy
21. | ELISA analyzátor
22. | PCR
23. | Polohovací nemocniční lůžko (standartní, RES, JIP, dětská, bariatrická) s antidekubitní matrací vč. příslušenství
24. | Transportní lůžka
25. | Transportní vozíky
26. | Transportní a zvedací technika – závěsné zvedáky, stropní zvedáky
27. | Systém pro identifikaci pacienta u lůžka (čarový kód, RFID, BT) vč. propojení na datovou sběrnici nemocnice
28. | Hygienické vany – sprchovací vozíky, sprchovací boxy
29. | Vzduchotechnika/chlazení/filtrace prostor
30. | Přístroje na podporu hojení ran
31. | Systém pro ohřev pacienta
32. | POCT (glukoměr, Astrup…)
33. | Monitor vitálních funkcí
34. | Centrální monitoring
35. | Centrální stanice pro monitory s přenosem monitorovaného EKG do systému holter a do archivačního systému EKG
36. | Infuzní technika (infuzní pumpy, injekční dávkovače, dokovací stanice, centrální monitorovací stanice, enterální pumpy, SW pro správu knihoven léčiv a vyhodnocení efektivity provozu infuzní techniky, komunikační rozhraní vůči ostatním systémům nemocnice – integrační platforma)
37. | Plicní ventilátory
38. | Defibrilátory s monitorem (resuscitační vozík)
39. | Elektrické odsávačky
40. | Nebulizátory
41. | Zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch
42. | Oxygenátory
43. | Komunikační systémy sestra – pacient
44. | Prostorová dezinfekce
45. | Pulzní oxymetr
46. | EKG
47. | Telemetrie (i Telemetricky monitorovaná lůžka)
48. | Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence
49. | Mobilní RTG přístroj (i C-rameno s DSA)
50. | Bed-side echokardiograf
51. | Přístroj pro mimotělní náhradu funkce ledvin
52. | Přístroj pro hemoeliminační metody kontinuální
53. | Endoskopické vybavení (vč. dezinfektoru a sušící skříně pro endoskopy)
54. | Instrumentační stolek
55. | Nástropní tubusy s vývody mediciálních plynů a umístění přístrojů (zdrojové mosty, rampy, stativy)
56. | Rehabilitační, transportní a antidekubitální pomůcky (různé druhy)
57. | Vybavení zákrokového sálku
58. | Vybavení izolačních boxů
59. | Ochranný systém likvidace odpadů
60. | Účinný systém pro desinfekci nádobí a okolí oddělení
61. | Počítače
62. | Monitory (i velkoplošné do velínu)
63. | Modemy, switche, kabeláž a další instalace
64. | Komunikační SW i individuálně vyrobený
65. | Moduly do nemocničního informačního systému
66. | PDMS systém pro automatický sběr a vyhodnocení dat u lůžka na JIP, ARO a na operačním sále vč. propojeni na datovou sběrnici nemocnice
67. | Systém pro identifikaci pacienta u lůžka (čarový kód, RFID, BT) vč. propojení na datovou sběrnici nemocnice
Note on C3: Uveďte konkrérní název pořizovaného přístrojového vybavavení/zdravotnického prostředku. Návez uveďte vždy jen ke konkrétní očíslované položce v seznamu. V případě pořízení více požek v rámci jedné očíslované položky seznamu přidejte řádky pod konkrétní očíslovanou položku.
Note on D3: Uveďte ANO, pokud dokládáte stanovisko Přístrojové komise, v opačném případě uveďte NE.
Note on E3: Uveďte počet pořizovaných ks celkem.
Note on F3: Uveďte cenu celkem bez DPH za všehny pořizované ks.
Note on H3: Uveďte kód/kódy položky rozpočtu.
Note on K3: i) plánováno ii) zahájeno iii) ukončeno
Note on L3: i) Název dodavatele č. 1 ii) adresa ceníku iii) jméno experta Pokud je VŘ ukončeno název vítězného dodavatele.
Note on N3: i) Název dodavatele č. 2 ii) adresa ceníku iii) jméno experta Pokud je VŘ ukončeno nebude vyplněno.
Note on P3: i) Název dodavatele č. 3 ii) adresa ceníku iii) jméno experta Pokud je VŘ ukončeno nebude vyplněno.
Note on R3: i) průzkum trhu ii) obdobné plnění iii) internetový průzkum IV) expetní odhad

## Prioritní oblast C_laboratoře
SEZNAM VYBAVENÍ
PRIORITNÍ OBLAST C |  | Konkrétní název pořizované položky | Stanovisko Přístrojové komise ANO/NE | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena použitá do rozpočtu | Kód položky rozpočtu | Číslo VŘ | Stav VŘ | Zdroj informací 1 |  | Cena bez DPH | Zdroj informací 2 |  | Cena bez DPH | Zdroj informací 3 |  | Cena bez DPH | Princip stavenovení ceny do rozpočtu | Doplňující komentář
100. výzva - ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI SUBJEKTŮ ZAPOJENÝCH DO ŘEŠENÍ HROZEB – Rozvoj laboratorních kapacit nemocnic a Rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic
Rozvoj laboratorních kapacit nemocnic
1. | Sterilizátory
2. | Myčky | Myčka na laboratorní sklo | NE | 1 | 550000 | 665500 |  |  | plánováno | Fénix Brno, spol. s.r.o. | 2021-07-07 | 720000 | Merci, s.r.o. | 2021-05-12 | 600000 | VZ-2020-000637, Mielle, spol. s.r.o. | 2021-07-07 | 300710 | průzkum trhu, obdobné plnění
3. | Ledničky, mrazáky | Mrazící box -80 | NE | 1 | 294750 | 356647.5 |  |  | plánováno | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o | 2021-07-07 | 332500 | KRD - obchodní společnost s.r.o. | 2021-07-07 | 257500 | Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | 2021-07-07 | 275547.5 | průzkum trhu
|  | Hlubokomrazící box -70 | NE | 1 | 294750 | 356647.5 |  |  | plánováno | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o | 2021-07-07 | 332500 | KRD - obchodní společnost s.r.o. | 2021-07-07 | 257500 | Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | 2021-07-07 | 275547.5 | průzkum trhu
|  | Laboratorní lednice s mrazákem | NE | 1 | 45645 | 55230.45 |  |  | plánováno | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o | 2021-07-07 | 51000 | HELAGO-CZ, s.r.o. | 2021-07-07 | 57990 | KRD - obchodní společnost s.r.o. | 2021-07-07 | 69990 | průzkum trhu
|  | Chladnička laboratorní | NE | 3 | 198538.5 | 240231.585 |  |  | plánováno | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o | 2021-07-07 | 207000 | Unimed Praha, s.r.o. | 2021-07-07 | 190077 | Merci, s.r.o. | 2021-05-12 | 163470 | průzkum trhu
|  | Mrazák skříňový | NE | 2 | 276213 | 334217.73 |  |  | plánováno | VERKON s.r.o. | 2021-05-17 | 313446 | HELAGO-CZ, s.r.o. | 2021-07-07 | 238980 | Unimed Praha, s.r.o. | 2021-07-07 | 238980 | internetový průzkum
|  | Mrazící box -70 | NE | 1 | 294750 | 356647.5 |  |  | plánováno | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o | 2021-07-07 | 332500 | KRD - obchodní společnost s.r.o. | 2021-07-07 | 257500 | Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | 2021-07-07 | 275547.5 | průzkum trhu
|  | Chladnička laboratorní | NE | 1 | 66179.5 | 80077.195 |  |  | plánováno | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o | 2021-07-07 | 69000 | Unimed Praha, s.r.o. | 2021-07-07 | 63359 | Merci, s.r.o. | 2021-05-12 | 54490 | průzkum trhu
|  | Mrazící box -20 | NE | 2 | 87000 | 105270 |  |  | plánováno | VWR International s.r.o. | 2021-07-07 | 90845 | Bio Tech s.r.o. | 2021-07-07 | 84458 | Unimed Praha, s.r.o. | 2021-07-07 | 85465 | průzkum trhu
|  | Laboratorní chladnice | NE | 2 | 132359 | 160154.39 |  |  | plánováno | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o | 2021-07-07 | 138000 | Unimed Praha, s.r.o. | 2021-07-07 | 126718 | Merci, s.r.o. | 2021-05-12 | 108980 | průzkum trhu
|  | Mrazící box | NE | 2 | 463670 | 561040.7 |  |  | plánováno | KRD - obchodní společnost s.r.o. | 2021-07-07 | 515000 | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o | 2021-07-07 | 665000 | Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | 2021-07-07 | 551095 | průzkum trhu
4. | Chladová či mrazová komora | Lyofilizační přístorj | NE | 1 | 1127000 | 1363670 |  |  | plánováno | KRD - obchodní společnost s.r.o. | 2021-04-09 | 1255000 | BioTech a.s | 2021-07-07 | 999000 | Biotrade instruments, s.r.o. | 2021-04-07 | 1200000 | průzkum trhu
5. | Šokový zmrazovač
6. | Pipety včetně robotického systému pipetování
7. | Váhy
8. | Biohazard box, izolátor
9. | Inkubátory, Termostaty | Inkubátor | NE | 2 | 639290 | 773540.9 |  |  | plánováno | Trigon plus s.r.o. | 2021-07-07 | 858579 | BioTech a.s | 2021-07-07 | 420000 | BDL Czech republic s.r.o. | 2021-05-17 | 624438 | průzkum trhu, internetový průzkum
|  | Inkubátor a agitátor krevních destiček | NE | 1 | 463748.5 | 561135.685 |  |  | plánováno | EUREX MEDICA, spol. s r.o | 2021-07-07 | 384000 | Fresenius Kabi s.r.o. | 2021-07-07 | 543497 | SARSTEDT spol. s r.o. | 2021-07-07 | 323520 | průzkum trhu
10. | Mikroskop (vč. modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu) | Mikroskop | NE | 6 | 1746210.96 | 2112915.2616 |  |  | plánováno | Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu | 2021-07-07 | 1762959 | VZ-2021-000269,Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu | 2021-04-08 | 1746210.96 | Nikon Holdings Europe B.V., český odštěpný závod |  | nepodal cenovou nabídku | průzkum trhu, obdobné plnění
|  | Mikroskop | NE | 2 | 582070.32 | 704305 |  |  | zahájeno | VZ-2021-000269,Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu |  | 582070.32
|  | Mikroskop | NE | 1 | 90536 | 109548.56 |  |  | plánováno | HELAGO-CZ, s.r.o. | 2021-07-07 | 79072 | Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu | 2021-03-16 | 102000 | Merci, s.r.o. | 2021-05-12 | 127000 | průzkum trhu
|  | Mikroskop s kamerou | NE | 10 | 4130000 | 4997300 |  |  | plánováno | Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu | 2021-07-07 | 4125480 | kupní smlouva 2020K-0018, Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu |  | 4910790 |  |  |  | průzkum trhu, obdobné plnění
|  | Automatický podavač preparátů | NE | 1 | 1425000 | 1724250 |  |  | plánováno | Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu | 2021-07-07 | 1424849 | kupní smlouva č. 64/OVZ/PJ2021, Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu |  | 1490000 |  |  |  | průzkum trhu, obdobné plnění
11. | Zařízení na úpravu vody
12. | Vodní lázeň
13. | Hybridizér
14. | Centrifuga a mikrocentrifugy | Vakuový koncentrátor | NE | 1 | 176000 | 212960 |  |  | plánováno | Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | 2021-07-07 | 201404 | Trigon plus s.r.o. | 2021-03-19 | 151000 | Thermo Fisher Scientific s.r.o. | 2021-03-05 | 182556 | průzkum trhu
|  | Centrifuga s vyměnitelnými rotory | NE | 1 | 182000 | 220220 |  |  | plánováno | Trigon plus s.r.o. | 2021-03-19 | 184000 | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o | 2021-07-07 | 180000 | VWR International s.r.o. | 2021-04-06 | 237400 | průzkum trhu
|  | Centrifiga na zkumavky | NE | 1 | 169500 | 205095 |  |  | plánováno | Trigon plus s.r.o. | 2021-03-19 | 184000 | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o | 2021-07-07 | 155000 | VWR International s.r.o. | 2021-04-06 | 197000 | průzkum trhu
|  | Centrifuga | NE | 2 | 331225 | 400782.25 |  |  | plánováno | Trigon plus s.r.o. | 2021-03-19 | 373450 | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o | 2021-07-07 | 289000 | VWR International s.r.o. | 2021-04-06 | 553000 | průzkum trhu
|  | Centrifuga | NE | 1 | 164500 | 199045 |  |  | plánováno | Trigon plus s.r.o. | 2021-03-19 | 179000 | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o | 2021-07-07 | 150000 | VWR International s.r.o. | 2021-04-06 | 228500 | průzkum trhu
|  | Centrifuga | NE | 2 | 385500 | 466455 |  |  | plánováno | Trigon plus s.r.o. | 2021-03-19 | 396000 | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o | 2021-07-07 | 375000 | VWR International s.r.o. | 2021-04-06 | 376500 | průzkum trhu
|  | Centrifuga | NE | 1 | 230951 | 279450.71 |  |  | plánováno | BioTech a.s. | 2021-07-07 | 221902 | Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | 2021-07-07 | 240000 | VZ-2019-000871, Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. |  | 221902 | průzkum trhu, obdobné plnění
|  | Centrifuga | NE | 1 | 151120 | 182855.2 |  |  | plánováno | BioTech a.s. | 2021-07-07 | 123967 | Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | 2021-07-07 | 144240 | MEDESA s.r.o. | 2021-07-07 | 180710 | průzkum trhu
15. | Třepačka
16. | Homogenizér tkání
17. | Mikrotom, Zmrazovací mikrotom | Kryostat | NE | 1 | 1043000 | 1262030 |  |  | plánováno | BARIA s.r.o. | 2021-07-07 | 896005 | MEDESA s.r.o. | 2021-07-07 | 1190000 |  |  |  | průzkum trhu
18. | Zalévací parafinová linka na histologii | Automatická zalévací linka | NE | 1 | 4980000 | 6025800 |  |  | plánováno | MEDESA s.r.o. | 2021-07-07 | 4980000 | [6 empty] | průzkum trhu
19. | Automat pro zpracování tkání (parafinový proces) | Automatický tkáňový procesor | NE | 1 | 4990000 | 6037900 |  |  | plánováno | MEDESA s.r.o. | 2021-07-07 | 4990000 | [6 empty] | průzkum trhu
20. | Barvící a montovací automat pro zpracování histologických preparátů | Analyzátor pro zpracování metody nepřímé imunofluorescence | NE | 1 | 515000 | 623150 |  |  | plánováno | BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | 2021-03-01 | 730000 | JK-Trading s.r.o. | 2021-03-08 | 280206 |  |  |  | průzkum trhu
|  | Barvící automat pro kryořezy | NE | 1 | 113329.18 | 137128.3078 |  |  | plánováno | BARIA s.r.o. | 2021-07-07 | 113329.18 | [6 empty] | průzkum trhu
21. | Mikroskop pro histologickou diagnostiku, vč. digitálního zobrazení
22. | Mikroskop vč. digitálního zobrazení a analytického software
23. | Automatický hematologický nebo imunohematologický analyzátor
24. | Automatický biochemický analyzátor | Analyzátor pro zpracování imunoblotů | NE | 1 | 381500 | 461615 |  |  | plánováno | BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | 2021-03-01 | 290000 | DYNEX LabSolutions, s.r.o. | 2021-03-02 | 473000 |  |  |  | průzkum trhu
25. | Analyzátor krevních elementů | Digitální morfologie | NE | 1 | 3908312.5 | 4729058.125 |  |  | plánováno | SYSMEX CZ s.r.o. | 2021-07-07 | 3650740 | PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. | 2021-07-07 | 4451365 | Siemens Healthcare, s.r.o. | 2021-07-07 | 3432482 | průzkum trhu
26. | Analyzátor krvinek
27. | Separátor buněk
28. | Automatický koagulometr
29. | Koagulační automat
30. | Analyzátor KO s nátěrovým automatem
31. | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy
32. | POCT (Acidobazické přístroje, glukometry, CRP…)
33. | ELISA analyzátor | Elisa analyzátor | NE | 1 | 862500 | 1043625 |  |  | plánováno | LABOSERV s.r.o. | 2021-07-07 | 830000 | DYNEX LabSolutions, s.r.o. | 2021-07-07 | 895000 |  |  |  | průzkum trhu
|  | Elisa automat | NE | 1 | 1249005 | 1511296.05 |  |  | plánováno | DYNEX LabSolutions, s.r.o. | 2021-07-07 | 1250000 | Bio-Rad spol. s.r.o. | 2021-07-07 | 1248010 | BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | 2021-07-07 | 1250000 | průzkum trhu
34. | Promývačka ELISA destiček
35. | Plnící automat
36. | Scanner Microarray analýzy (scan biočipu) | Scanner genetických map | NE | 1 | 4918430 | 5951300.3 |  |  | plánováno | Institute of Applied Biotechnologies a.s. (Saphyr) | 2021-07-07 | 4936860 | Institute of Applied Biotechnologies a.s. (Nabsys) | 2021-07-07 | 4936860 | ID smlouvy 6935831, accela s.r.o. |  | 4050000 | průzkum trhu
37. | Systém pro automatické vyhledávání a analýza metafází | Automatický skenovací systém | NE | 1 | 2993869 | 3622581 |  |  | zahájeno | ALOGO, s.r.o. | VZ-2021-000238 | 2993869
|  | Systém pro analýzu obrazu | NE | 1 | 684000 | 827640 |  |  | plánováno | ALOGO, s.r.o. | 2021-07-07 | 684000 | Laboratory Imaging s.r.o. | 2021-07-07 | 4700000 |  |  |  | průzkum trhu
38. | Analyzátory automatické mikrobiologické nebo bakteorologické | Modulární vybavení pro detekci virových, bakteriálních a mykotických původců infekčních onemocnění | NE | 1 | 2400000 | 2904000 |  |  | plánováno | Becton Dickinson Czechia, s.r.o. | 2021-07-07 | 2400000 | kupní smlouva č. 84785 pro část D, Becton Dickinson Czechia, s.r.o. |  | 3145000 |  |  |  | průzkum trhu, obdobné plnění
|  | Modul na přípravu mikroskopického preparátu | NE | 1 | 1523000 | 1842830 |  |  | plánováno | TRIOS, spol. s.r.o. | 2021-07-07 | 1523000 | [6 empty] | průzkum trhu
|  | Inokulační automat | ANO | 1 | 6187900 | 7487359 |  |  | zahájeno | TRIOS, spol. s.r.o. | 2021-06-14 | 6187900
|  | Analyzátor mykologický | NE | 1 | 345000 | 417450 |  |  | plánováno | Schubert CZ spol. s r.o | 2021-07-07 | 345000 | veřejná zakázka č. Z2020-045235, Schubert CZ spol. s r.o |  | 387430 | číslo smlouvy IKEM/001484/2020SVPO, Schubert CZ spol. s r.o |  | 381839 | průzkum trhu
39. | Flowcytometr | Průtokový cytometr | NE | 1 | 4050000 | 4900500 |  |  | plánováno | Becton Dickinson Czechia s.r.o. | 2021-07-07 | 3970000 | I.T.A.-Intertact s.r.o. | 2021-07-07 | 4130000 | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. | 2021-07-07 | 4300000 | průzkum trhu
|  | Průtokový cytometr | NE | 1 | 2765750 | 3346557.5 |  |  | plánováno | I.T.A.-Intertact s.r.o. | 2021-07-07 | 1531500 | Becton Dickinson Czechia s.r.o. | 2021-07-07 | 4000000 | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. | 2021-07-07 | 4300000 | průzkum trhu
|  | Spektrální průtokový cytometr | ANO | 1 | 13284690 | 16074474.9 |  |  | plánováno | Accela s.r.o. | 2021-07-07 | 13413380 | I.T.A.-Intertact s.r.o. | 2021-07-07 | 13156000 | Bio-Rad spol. s.r.o. | 2021-07-07 | 12000000 | průzkum trhu
40. | Cytometr
41. | Průtokový elektroporátor
42. | Hmotnostní spektrometr | Hmotnostní spektrometr | ANO | 1 | 19457733 | 23543856.93 |  |  | plánováno | AMEDIS, spol. s. r.o. | 2021-07-07 | 17300000 | Waters Gesellschaft m.b.H. | 2021-07-07 | 21000000 | Pragolab s.r.o. | 2021-07-07 | 20073200 | průzkum trhu
43. | Kapalinový chromatograf vč. příslušenstvím
44. | Plynový chromatograf vč. příslušenstvím
45. | Izolátor nukleových kyselin (automat) | Izolátor DNA | NE | 1 | 544500 | 658845 |  |  | plánováno | Lab Mark a.s. |  | 560000 | KRD - obchodní společnost s.r.o. | 2021-03-30 | 529000 |  |  |  | průzkum trhu
46. | Sekvenátor pro next-generation sequencing základní
47. | Sekvenátor pro next-generation sequencing, velkokapacitní | NGS Core UNIT | ANO | 1 | 28596500 | 34601765 |  |  | plánováno | HPST s.r.o. | 2021-07-07 | 27300000 | Genetica s.r.o. |  | 30898000 |  |  |  | průzkum trhu
48. | Bioanalyzér pro určení kvality DNA/RNA | Kapilární elektroforéza | NE | 1 | 2015522.2 | 2438781.862 |  |  | plánováno | EAST PORT Praha s.r.o. | 2021-07-07 | 2191055.4 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. | 2021-07-07 | 1839989 |  |  |  | průzkum trhu
|  | Bioanalyzér | NE | 1 | 1061360.5 | 1284246.205 |  |  | plánováno | HPST s.r.o. | 2021-07-07 | 1130721 | BioTech a.s. | 2021-07-07 | 992000 |  |  |  | průzkum trhu
|  | Kapilární elektroforéza | NE | 1 | 4260000 | 5154600 |  |  | plánováno | Life Technologies Czech Republic s.r.o. (3500 Genetic Analyzer) | 2021-07-07 | 4258177 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. (3500XL Genetic Analyzer) | 2021-07-07 | 6546014 |  |  |  | průzkum trhu
|  | Spektrofotometr na měření kvality DNA | NE | 2 | 409000 | 494890 |  |  | plánováno | M.G.P. spol. s r.o. | 2021-07-07 | 470000 | Explorea s.r.o. | 2021-07-07 | 349500 |  |  |  | průzkum trhu
49. | PCR | Termocykler | NE | 1 | 128500 | 155485 |  |  | plánováno | Bio-Rad spol. s.r.o. | 2021-07-07 | 168000 | BioTech a.s. | 2021-07-07 | 89000 | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o | 2021-07-07 | 135000 | průzkum trhu
|  | Cycler | NE | 2 | 290640 | 351674.4 |  |  | plánováno | BioTech a.s. | 2021-07-07 | 164880 | Carolina biosystems s.r.o. | 2021-07-07 | 290000 |  |  |  | průzkum trhu
50. | RealTime PCR | Termocykler + PCR | NE | 1 | 725000 | 877250 |  |  | plánováno | Bio-Rad spol. s.r.o. | 2021-07-07 | 650000 | BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | 2021-07-07 | 800000 |  |  |  | průzkum trhu
|  | Light cycler | NE | 1 | 807500 | 977075 |  |  | plánováno | ROCHE s.r.o. | 2021-07-07 | 935490 | Explorea s.r.o. | 2021-07-07 | 698710 | Bio-Rad spol. s.r.o. | 2021-07-07 | 789000 | průzkum trhu
|  | RealTime PCR cycler | NE | 1 | 807500 | 977075 |  |  | plánováno | ROCHE s.r.o. | 2021-07-07 | 935490 | Explorea s.r.o. | 2021-07-07 | 698710 | Bio-Rad spol. s.r.o. | 2021-07-07 | 789000 | průzkum trhu
|  | RealTime PCR ultra-fast | NE | 1 | 738605 | 893712.05 |  |  | plánováno | GeneTiCA s.r.o. |  | 798000 | Explorea s.r.o. | 2021-07-07 | 698710 | Bio-Rad spol. s.r.o. | 2021-07-07 | 789000 | průzkum trhu
|  | POCT ultrarychlé PCR | NE | 2 | 615000 | 744150 |  |  | plánováno | Institute of Applied Biotechnologies a.s. (FLUXERGY ANALYZER SYSTÉM) | 2021-07-07 | 640000 | Institute of Applied Biotechnologies a.s. (ChipGenie TSO edition) | 2021-07-07 | 590000 |  |  |  | průzkum trhu
51. | DroppletDigital PCR | Digital PCR | NE | 1 | 1815000 | 2196150 |  |  | plánováno | GeneTiCA s.r.o. | 2021-07-07 | 1498670 | Explorea s.r.o. | 2021-07-07 | 2129410 | kupní smlouva 064/OVZ/PS/2019 Bio-Rad spol. s.r.o. |  | 2671377 | průzkum trhu, obdobné plnění
|  | ddPCR | NE | 1 | 3279430 | 3968110.3 |  |  | plánováno | GeneTiCA s.r.o. | 2021-07-07 | 3279430 | [6 empty] | průzkum trhu
52. | Cytocentrifuga (pro cytospin)
53. | Laminární box pro práci s nukleovými kyselinami | Laminární box | NE | 2 | 429000 | 519090 |  |  | plánováno | Trigon plus s.r.o., VZ-2021-000671 | 2021-07-15 | 429000
|  | Laminární box | NE | 1 | 228000 | 275880 |  |  | plánováno | Trigon plus s.r.o. | 2021-05-28 | 239915 | BioTech a.s. | 2021-07-07 | 216300 | Merci, s.r.o. | 2021-05-12 | 354958 | průzkum trhu
|  | Laminární box | NE | 1 | 228000 | 275880 |  |  | plánováno | Trigon plus s.r.o. | 2021-05-28 | 239915 | BioTech a.s. | 2021-07-07 | 216300 | Merci, s.r.o. | 2021-05-12 | 354958 | průzkum trhu
|  | Laminární box | NE | 1 | 228000 | 275880 |  |  | plánováno | Trigon plus s.r.o. | 2021-05-28 | 239915 | BioTech a.s. | 2021-07-07 | 216300 | Merci, s.r.o. | 2021-05-12 | 354958 | průzkum trhu
54. | Scanner pro virtuální histologické preparáty
55. | SW pro analýzu sekvenačních dat | Vyhodnocovací SW | NE | 1 | 1337516.5 | 1618394.965 |  |  | plánováno | GeneTiCA s.r.o. | 1498670 | 1500000 | Carolina biosystems s.r.o. | 2021-07-07 | 1175033 | HPST s.r.o. |  | nevyhovující nabídka | průzkum trhu
56. | Databáze pro hodnocení a ukládání dat ze sekvenátorů | Datové uložiště a výpočetní systém | NE | 1 | 20946056 | 25344728 |  |  | plánováno | Bechtle direct s.r.o. Czech Republic | 2021-05-05 | 16941000 | AUTOCONT a.s. | 2021-05-20 | 20928000 | Unis computers a.s. | 2021-05-20 | 20790000 | průzkum trhu
57. | Preanalytická linka
58. | Molecular tumor board – SW nástroje
59. | Klimatizační jednotka
60. | Vzduchotechnika/chlazení prostor
61. | Úprava odběrového centra nebo mobilního týmu zdravotnické záchranné služby – PPNP
194619008.0114
Note on C3: Uveďte konkrérní název pořizovaného přístrojového vybavavení/zdravotnického prostředku. Návez uveďte vždy jen ke konkrétní očíslované položce v seznamu. V případě pořízení více požek v rámci jedné očíslované položky seznamu přidejte řádky pod konkrétní očíslovanou položku.
Note on D3: Uveďte ANO, pokud dokládáte stanovisko Přístrojové komise, v opačném případě uveďte NE.
Note on E3: Uveďte počet pořizovaných ks celkem.
Note on F3: Uveďte cenu celkem bez DPH za všehny pořizované ks.
Note on H3: Uveďte kód/kódy položky rozpočtu.
Note on K3: i) plánováno ii) zahájeno iii) ukončeno
Note on L3: i) Název dodavatele č. 1 ii) adresa ceníku iii) jméno experta Pokud je VŘ ukončeno název vítězného dodavatele.
Note on O3: i) Název dodavatele č. 2 ii) adresa ceníku iii) jméno experta Pokud je VŘ ukončeno nebude vyplněno.
Note on R3: i) Název dodavatele č. 3 ii) adresa ceníku iii) jméno experta Pokud je VŘ ukončeno nebude vyplněno.
Note on U3: i) průzkum trhu ii) obdobné plnění iii) internetový průzkum IV) expetní odhad