## List1
Název | Kód dle MZČR | Název dle MZČR | KLINIKA | MNOŽSTVÍ | Nabídku zaslali | NABÍDKA A | NABÍDKA B | Cena bez DPH | Cena s DPH | původní návrh ceny | REALIZOVÁNO | Nový/obnova | Poznámky | 2021 | 2022
Myčka na laboratorní sklo | 2 | Myčky | MIKRO | 1 | Fénix Brno, Mielle (450 000) | 720000 | 380000 | 550000 | 665500 | 350000 | ne | O |  |  | 550000
Mrazící box -80 | 3 | Ledničky, mrazáky | HOK | 1 | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o, KRD | 332500 | 257000 | 294750 | 356647.5 | 310000 | ne | n |  |  | 294750
Hlubokomrazící box -70 | 3 | Ledničky, mrazáky | IMUNO | 1 | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o, KRD | 332500 | 257000 | 294750 | 356647.5 | 300000 | ne | O |  |  | 294750
Laboratorní lednice s mrazákem | 3 | Ledničky, mrazáky | MIKRO | 1 | Schoeller, HELLAGO | 51000 | 40290 | 45645 | 55230.45 | 250000 | ne | N |  |  | 45645
Chladnička laboratorní | 3 | Ledničky, mrazáky | OKB | 3 | Schoeller, Unimed | 69000 | 63359 | 198538.5 | 240231.585 | 165000 | ne | O | dořešit |  | 198538.5
Mražák skříňový | 3 | Ledničky, mrazáky | OKB | 2 | Verkon, Helago (průzkum) | 156723 | 119490 | 276213 | 334217.73 |  |  | O |  |  | 276213
Mrazící box - 70 | 3 | Ledničky, mrazáky | PATOL | 1 | SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o, KRD | 332500 | 257000 | 294750 | 356647.5 | 300 000 kč | ne | N |  |  | 294750
Chladnička laboratorní | 3 | Ledničky, mrazáky | PATOL | 1 | Schoeller, Unimed | 69000 | 63359 | 66179.5 | 80077.195 | 165 000 kč | ne | O | dořešit |  | 66179.5
Mrazící box -20 | 3 | Ledničky, mrazáky | TO | 2 | VWR International s.r.o., BioTech | 45000 | 42000 | 87000 | 105270 |  |  | N |  |  | 87000
Laboratorní chladnice | 3 | Ledničky, mrazáky | TO | 2 | Schoeller, Unimed | 69000 | 63359 | 132359 | 160154.39 | 75000 | ne | O |  |  | 132359
Mrazící box | 3 | Ledničky, mrazáky | IMUNO | 2 | KRD, iBiotech, Scholler | 447340 | 480000 | 463670 | 561040.7 |  |  | o/n |  |  | 463670
Lyofilizační přístroj | 4 | Chladová či mrazová kamora | MIKRO | 1 | KRD | 1255000 | 999000 | 1127000 | 1363670 |  | NE | O | INVPL2021 | 1127000
Inkubátor | 9 | Inkubátory, Termostaty | HOK | 2 | Trigon, Biotech | 429290 | 210000 | 639290 | 773540.9 | 4500000 | ne | o,n |  |  | 639290
Inkubátor a agitátor krevních destiček | 9 | Inkubátory, Termostaty | TO | 1 | EUREX MEDICA, Fresenius | 384000 | 543497 | 463748.5 | 561135.685 | 750000 | ne | n |  |  | 463748.5
Mikroskop | 10 | Mikroskop (včetně modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu) | HOK | 8 | Olympus, Nikon (nedá cenu) | 294000 | 294000 | 2352000 | 2845920 | LADA | 2 budou vypsány, 6 React | O | Nikon nabídka | 588000 | 1764000
Mikroskop | 10 | Mikroskop (včetně modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu) | IMUNO | 1 | Helago, Olympus | 79072 | 102000 | 90536 | 109548.56 |  |  | N |  |  | 90536
Mikroskop s kamerou | 10 | Mikroskop (včetně modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu) | PATOL | 10 | Olmypus (unikátnost, kompatibilita se stávajícím systémem) | 413000 | 413000 | 4130000 | 4997300 | 5 000 000 kč | ne | O | unikátnost |  | 4130000
Automatický podavač preparátů | 10 | Mikroskop (včetně modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu) | PATOL | 1 | Olmypus (unikátnost, kompatibilita se stávajícím systémem) | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 1724250 | 1 500 000 kč | ne | N | unikátnost |  | 1425000
Vakuový koncentrátor | 14 | Centrifuga a mikrocentrifugy | GEN | 1 | Eppendorf, Trigon | 201000 | 151000 | 176000 | 212960 | 250000 | ne | N |  |  | 176000
Centrifuga s vyměnitelnými rotory | 14 | Centrifuga a mikrocentrifugy | IMUNO | 1 | Trigon, Schoeller | 184000 | 180000 | 182000 | 220220 |  |  | O |  |  | 182000
Centrifugana na zkumavky | 14 | Centrifuga a mikrocentrifugy | IMUNO | 1 | Trigon, Schoeller | 184000 | 155000 | 169500 | 205095 | 170000 |  | O |  |  | 169500
Centrifuga | 14 | Centrifuga a mikrocentrifugy | OKB | 2 | Trigon, Schoeller | 373450 | 289000 | 331225 | 400782.25 | 400000 | ne | O | dořešit nádstavce |  | 331225
Centrifuga | 14 | Centrifuga a mikrocentrifugy | PATOL | 1 | Trigon, Schoeller | 179000 | 150000 | 164500 | 199045 | 250 000 kč | ne | O |  |  | 164500
Centrifuga | 14 | Centrifuga a mikrocentrifugy | TO | 2 | Trigon, Schoeller | 396000 | 375000 | 385500 | 466455 | 396000 | ne | O |  |  | 385500
Centrifuga | 14 | Centrifuga a mikrocentrifugy | IMUNO | 1 | iBiotech, Eppendorf | 221902 | 240000 | 230951 | 279450.71 |  |  | N |  |  | 230951
Centrifuga | 14 | Centrifuga a mikrocentrifugy | IMUNO | 1 | iBiotech, Eppendorf | 144240 | 158000 | 151120 | 182855.2 |  |  | N |  |  | 151120
Kryostat | 17 | Mikrotom, Zmrazovací mikrotom | PATOL | 1 | Baria, Medesa | 896000 | 1190000 | 1043000 | 1262030 | 1 500 000 kč | ne | N |  |  | 1043000
Automatická zalévací linka | 18 | Zalévací parafinová linka na histologii | PATOL | 1 | Medesa unikátnost | 4980000 | 4980000 | 4980000 | 6025800 | 4900000 | ne | O | unikátnost |  | 4980000
Automatický tkáňový procesor | 19 | Automat pro zpracování tkání (parafinový proces) | PATOL | 1 | Medesa unikátnost | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 6037900 | 4900000 | ne | O | unikátnost |  | 4990000
Analyzátor pro zpracování metody nepřímé imunofluorescence | 20 | Barvící a montovací automat pro zpracování histologických preparátů | IMUNO | 1 | Biovendor, JK-Trading s.r.o. | 730000 | 300000 | 515000 | 623150 | 450000 | ne | N |  |  | 515000
Barvící automat pro kryořezy | 20 | Barvící a montovací automat pro zpracování histologických preparátů | PATOL | 1 | Baria (VÍCE DODAVATELŮ) | 113329.18 | 113329.18 | 113329.18 | 137128.3078 | 300 000 kč | ne | N |  |  | 113329.18
Analyzátor pro zpracování imunoblotů | 24 | Automatický biochemický analyzátor | IMUNO | 1 | Biovendor, Dynex | 290000 | 473000 | 381500 | 461615 | 400000 | ne | N |  |  | 381500
Digitalní morfologie | 25 | Analyzátor krevních elementů | HOK | 1 | SYSMEX, PROMEDICA | 3494911 | 4321714 | 3908312.5 | 4729058.125 | 2000000 | Ne | O |  |  | 3908312.5
ELISA analyzátor | 33 | ELISA analyzátor | IMUNO | 1 | LABOSERV, DYNEX | 830000 | 895000 | 862500 | 1043625 | 700000 | ne | N |  |  | 862500
ELISA automat | 33 | ELISA analyzátor | OKB | 1 | Dynex, Bio-Rad | 1250000 | 1248010 | 1249005 | 1511296.05 | 2000000 | ne | O |  |  | 1249005
Scanner genetických map | 36 | Scanner Microarray analýzy (scan biočipu) | IMUNO | 1 | IAB 2x | 4936860 | 4900000 | 4918430 | 5951300.3 | N |  | N |  |  | 4918430
Automatický skenovací systém | 37 | Systém pro automatické vyhledávání a analýza metafází | HOK | 1 | Laboratory Imaging, MetaSystems GmBH | 5000000 | 2966850 | 2993869 | 3622581.49 |  | ANO, probíhá | N |  | 2993869
Systém pro analýzu obrazu | 37 | Systém pro automatické vyhledávání a analýza metafází | HOK | 1 | ALGOGO, Laboratory imagine (Urbánková) | 684000 | 4700000 | 684000 | 827640 |  | Cena stanovena dle nižší obdržené nabídky | N | Pozor, druhé dodat celé 4,7mil co s tím? |  | 684000
Modulární vybavení pro detekci virových, bakteriálních a mykotických původců infekčních onemocnění | 38 | Analyzátory automatické mikrobiologické nebo bakteorologické | MIKRO | 1 | Becton Dickinson Czechia, s.r.o. (UNIKÁT?) | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2904000 | 2500000 | ne | O |  |  | 2400000
Modul na přípravu mikroskopického preparátu | 38 | Analyzátory automatické mikrobiologické nebo bakteorologické | MIKRO | 1 | TRIOS k IA | 1523000 | 1523000 | 1523000 | 1842830 | 2449000 | ne | N |  |  | 1523000
Inokulační automat | 38 | Analyzátory automatické mikrobiologické nebo bakteorologické | MIKRO | 1 | TRIOS (faktura) | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 7502000 | 8000000 | ANO, probíhá | O |  | 6200000
Analyzátor mykologický | 38 | Analyzátory automatické mikrobiologické nebo bakteorologické | MIKRO | 1 | Schubert CZ spol. s r.o (unikát) | 345000 | 345000 | 345000 | 417450 |  | NE | N |  |  | 345000
Průtokový cytometr | 39 | Flowcytometr | HOK | 1 | Becton Dickinson Czechia s.r.o., ITA | 3970000 | 4130000 | 4050000 | 4900500 | 3000000 | NE | o |  |  | 4050000
Průtokový cytometr | 39 | Flowcytometr | HOK | 1 | ITA, Becton Dickinson Czechia s.r.o. | 1531500 | 4000000 | 2765750 | 3346557.5 | 5000000 | NE | o |  |  | 2765750
Spektrální průtokový cytometr | 39 | Flowcytometr | IMUNO | 1 | Accela, ITA | 13413380 | 13156000 | 13284690 | 16074474.9 |  |  | N |  |  | 13284690
Hmotnostní spektrometr | 42 | Hmotnostní spektrometr | OKB | 1 |  |  |  | 19457733 | 23543856.93 | AMEDIS, spol. s r.o 17 300 000; Waters Gesellschaft m.b.H. 21 000 000; Pragolab s.r.o.. 20 073 200 |  | o |  |  | 19457733
Izolátor DNA | 45 | izolátor nukleových kyselin (automat) | GEN | 1 | KRD, LabMark | 529000 | 560000 | 544500 | 658845 |  |  | N |  |  | 544500
NGS Core UNIT | 47 | Sekvenátor pro next-generation sequencing, velkokapacitní | Sekvenátor | 1 | HPST, Genetica | 27300000 | 29893000 | 28596500 | 34601765 |  |  | o |  |  | 28596500
Kapilární elektroforéza | 48 | Bioanalyzér pro určení kvality DNA/RNA | GEN | 1 | EAST PORT, Life technologies (thermofisher) | 2191055.4 | 1839989 | 2015522.2 | 2438781.862 | 1200000 | ne | o |  |  | 2015522.2
Bioanalyzér | 48 | Bioanalyzér pro určení kvality DNA/RNA | GEN | 1 | HPST, Biotech | 1130721 | 992000 | 1061360.5 | 1284246.205 | 900000 | ne | N |  |  | 1061360.5
Kapilární elektroforéza | 48 | Bioanalyzér pro určení kvality DNA/RNA | HOK | 1 | Thermofisher (Life Technologies Czech Republic s.r.o.) UNIKÁT | 4260000 | 6560000 | 4260000 | 5154600 | 2000000 | Cena stanovena dle nižší obdržené nabídky | O |  |  | 4260000
Spektrofotometr na měření kvality DNA | 48 | Bioanalyzér pro určení kvality DNA/RNA | HOK | 2 | MGP, Explorea | 235000 | 174000 | 409000 | 494890 |  | ne | o |  |  | 409000
Termocykler+A34C10A2:A22A2A2:A65 | 49 | PCR | GEN | 1 | Biorad, Biotech | 168000 | 89000 | 128500 | 155485 | 250000 | ne | o |  |  | 128500
Cycler | 49 | PCR | HOK | 2 | Biotech, Carolina biosystems | 164800 | 125840 | 290640 | 351674.4 | 1000000 | BUDE | O |  |  | 290640
Termocykler + PCR | 50 | RealTime PCR | GEN | 1 | Biorad, Biovendor | 650000 | 800000 | 725000 | 877250 | 250000 | ne | o |  |  | 725000
Light cycler | 50 | RealTime PCR | HOK | 1 | ROCHE ,Explorea | 935000 | 680000 | 807500 | 977075 | 1000000 | ne | o |  |  | 807500
RealTime PCR cycler | 50 | RealTime PCR | PATOL | 1 | ROCHE ,Explorea | 935000 | 680000 | 807500 | 977075 | 2 000 000 kč | ne | O |  |  | 807500
Realtime PCR ultra-fast | 50 | RealTime PCR | IMUNO | 1 | GenetiCa, Explorea | 798000 | 679210 | 738605 | 893712.05 |  |  | N |  |  | 738605
POCT ultrarychlé PCR | 50 | RealTime PCR | IMUNO | 2 | IAB 2x | 640000 | 590000 | 615000 | 744150 | N |  | N |  |  | 615000
Digital PCR | 51 | DroppletDigital PCR | HOK | 1 | Genetica, Explorea | 1500000 | 2130000 | 1815000 | 2196150 | 4000000 | ne | N |  |  | 1815000
ddPCR | 51 | DroppletDigital PCR | IMUNO | 1 | GeneTiCa unikátní | 3279430 |  | 3279430 | 3968110.3 |  |  | N |  |  | 3279430
Laminární box | 53 | Laminární box pro práci s nukleovými kyselinami | HOK | 2 | Trigon, Biotech | 240000 | 216000 | 456000 | 551760 | 500000 | ne | o |  |  | 456000
Laminární box | 53 | Laminární box pro práci s nukleovými kyselinami | IMUNO | 1 | Trigon, Biotech | 240000 | 216000 | 228000 | 275880 |  |  | N |  |  | 228000
Laminární box | 53 | Laminární box pro práci s nukleovými kyselinami | TO | 1 | Trigon, Biotech | 240000 | 216000 | 228000 | 275880 | 400000 | ne | O |  |  | 228000
Laminární box | 53 | 8. Biohazard box, izolátor, 53. Laminární box pro práci s nukleovými kyselinami | IMUNO | 1 | KRD, iBiotech | 240000 | 216000 | 228000 | 275880 |  |  | N |  |  | 228000
Vyhodnocovací SW | 55 | Software pro analýzu sekvenačních dat | GEN | 1 | Genetica, Carolina Biosystems | 1500000 | 1175033 | 1337516.5 | 1618394.965 | 1000000 | ne | o |  |  | 1337516.5
Datové uložiště a výpočetní systém | 56 | Databáze pro hodnocení a ukládání dat ze sekvenátorů | Sekvenátor | 1 |  |  |  | 20946056 | 25344727.76 |  |  | N |  |  | 20946056 | 25344727.76
Automat na separaci krevních elementů a plazmy | 57 | Preanalytická linka | OKB | 1 | BACKMAN, HAMILTON | 4132000 | 4217238 | 4174619 | 5051288.99 |  |  | N |  |  | 4174619
|  |  |  | 97 |  |  |  | 165079593.38 | [5 empty] | 10908869 | 154170724.38 | 165079593.38
[8 empty] | 199746307.9898 | 199746307.9898 | [6 empty] | 199746307.9898