Vysvětlení

- Požádáme o informaci, zda bude v rámci BTK (bezpečnostně - technické kontrola) prováděna elektrická kontrola zařízení, a jednou za 8 let el. revize (revize dle zákona, dle doloženého prohlášení o shodě se domníváme, že se nejedná o ZP (IVD)).

Naše odpověď: Ano, v rámci jednotlivé periodické prohlídky bude provedena elektrická kontrola zařízení a jednou za 8 let bude provedena elektrická revize.

- Doložení dokladu o registraci, popř. minimálně potvrzení podání žádosti o registraci, nabízeného zdravotnického prostředku v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích nebo odůvodnění ve formě čestného prohlášení, proč daná registrace není dokládána (je uplatněna některá z výjimek, při kterých nemusí tato registraci být).

Naše odpověď: viz. čestné prohlášení v příloze s názvem ČP zdravotnický prostředek

- Doložení splnění podmínky profesní způsobilosti - Zadavatel dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje doložení výpisu z registru SÚKL jako osoba oprávněná provádět servis přístrojů, jež jsou předmětem veřejné zakázky s uvedením registračního čísla (originál, ověřená kopie, prostá kopie či scan čestného prohlášení nebo výpisu z registru SÚKL).

V případě, že je uplatňována některá z výjimek, při kterých výše požadovaná registrace nemusí být (bod 2, 3), doložte toto ve formě čestného prohlášení.

Naše odpověď: viz. čestné prohlášení v příloze s názvem ČP zdravotnický prostředek. Způsobilost k servisu dokládá autorizační dopis výrobce, který je taktéž v příloze.

- Příloha č. 2 – příloha krycího listu nabídkové ceny – nesoulad u výpočtu cen vč. DPH u spotřebního materiálu – požádáme o objasnění nesouladu a znovu zaslání přílohy č. 2.

Zadavatel upozorňuje, že celková nabídková v Kč bez DPH nesmí být změněna.

Naše odpověď: Nesoulad byl způsobený uvedením nedostatečného počtu desetinných číslic  v cenách s DPH. Opravený dokument se nachází v příloze.

- Znovu doložení položkového seznamu včetně cen veškerého spotřebního/opotřebitelného materiálu, a včetně způsobu stanovení celkové nabídkové ceny za tento spotřební/opotřebitelný materiál ve formátu .xls; xlsx, s uvedením cen včetně DPH u nákladu na 1 analýzu, u nákladů  na 4000 analýz (1rok), a u nákladů za 8 let.

Naše odpověď: Položkový seznam posíláme jako přílohu Návrhu kupní smlouvy na spotřební materiál.