Dobrý den,

na základě účasti ve výběrovém řízení na zakázku **„Realizace nástavby budovy “A“** žádáme o zodpovězení níže uvedených dotazů:

1. V předaném výkazu výměr je na listě „B01 - Bourací práce“ uvedena položka č. 17 popsaná jako „Demontáž stávajícího chlazení MR, vč. nosné ocelové kce a protihlukové stěny, vč. přesunutí na střechu 3NP“. Zároveň je na listě „D1.01.5 – Technologie“ položka č. 3 popsána jako „Přesun chladící jednotky stávající technologie MR včetně následného zprovoznění“. Dotaz zní: Co má být předmětem ocenění těchto položek? Není zde 2x popsán požadavek na to samé?
2. V předaném výkazu výměr jsou na listě „B01 - Bourací práce“ uvedeny položky č. 30-42, 48-50 a 51-72 popisující buď zřízení otvoru, prostupu nebo dotěsnění. V položce je vždy uvedena velikost otvoru nebo průměr prostupu, položky se mají ocenit v „souborech“. U každé této položky nám chybí tloušťka zdi nebo stropu ve které se tyto otvory nebo prostupy mají provádět, bez tohoto údaje nejsme schopni tyto položky ocenit. Žádáme tedy u každé položky o doplnění tloušťky konstrukcí.

S pozdravem,

Za GEOSAN GROUP a. s.

Ing. Miroslav Štefl

Vedoucí obchodně technického střediska