**Zápis z KD č. 7**

**Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE**

Datum: 23.02.2024

Místo: FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS

Přítomni: Dle prezenční listiny

**Popis realizovaných prací:**

Provádí se výměna oken, montáž izolace obv. pláště a střechy, práce postupují v souladu s HMG

**Kontrola úkolů**

6.1. Projektant zpracuje návrh kabelové trasy k bat. úložišti /střecha , stupačky/ na obj. ubytoven

6.2. Projektant zpracuje návrh instalace a napojení pohybového čidla u bat. úložiště

6.3. Projektant zpracuje návrh kazet. nepožár. podhledů ve spol prostorech ubytoven /světlá výška?/

6.4. Kabely napojení na příjem internetu na střeše budou odstraněny pro dořešení s poskytovatelem

6.5. Zhot. upozorňuje na izolaci yyústění stup. inst. jader na střeše – doporučuje provedení v živici

6.6. Objednatel zajistí zpracování PD řízení umělého a nouzového osvětl. ve spol. prost. ubytoven

**Nové úkoly:**

**Trvalé úkoly:**

T.1 Při provádění prací /zejména bouracích/ požaduje objednatel důsledně provádět technická a režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti

T.2 Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel BOZP včetně používání OOP

**Příští KD č. 8 se bude konat ve čtvrtek 07.03.2024 od 9:00 hodin v zasedací místnosti OHLA ŽS**

Zapsal: Ing. Martin Říha