**Zápis z KD č. 8**

**Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE**

Datum: 07.03.2024

Místo: FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS

Přítomni: Dle prezenční listiny

**Popis realizovaných prací:**

Provádí se výměna oken, montáž izolace obv. pláště a střechy, práce postupují v souladu s HMG

**Kontrola úkolů**

6.2. Projektant zpracuje návrh instalace a napojení pohybového čidla u bat. úložiště – trvá

**Nové úkoly:**

7.1. Projektant zpracuje návrh kabelové trasy k bat. úložišti /ze střechy stupačky vnitřkem/ na obj.

 ubytoven, návrh bude koordinován s dodavatelem FVE a odsouhlasen Ing. Zbořilem -

**Trvalé úkoly:**

T.1 Při provádění prací /zejména bouracích/ požaduje objednatel důsledně provádět technická a režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti

T.2 Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel BOZP včetně používání OOP

**Příští KD č. 9 se bude konat ve čtvrtek 21.03.2024 od 9:00 hodin v zasedací místnosti OHLA ŽS**

Zapsal: Ing. Martin Říha