P O V Ě Ř E N Í

k péči o zdravotnické prostředky

Zaměstnanec    (jméno a příjmení): _________________________________________

Název pracovního místa (funkce):    _________________________________________

S účinností od               _________________          Vás pověřuji péčí o inventář na

inventárním úseku:       __________________________________   číslo:   __________

K Vašim povinnostem patří zejména:

- zajištění instruktáže zaměstnanců, kteří používají a/nebo obsluhují ZPr, a to nejen při

jeho uvedení do provozu, ale také i během jeho používání. Instruktáže se provádějí

zejména u ZPr třídy IIb, III, včetně jejich používaného příslušenství, programového

vybavení nebo i v kombinaci s jiným ZPr,

- uchovávat formuláře „Záznam o školení k používání zdravotnického prostředku“ během doby

používání ZPr pro kontroly prováděné SÚKL,

- kontrolovat, zda české návody k obsluze a použití ZPr jsou čitelné, úplné a že jsou

uloženy na příslušném pracovišti, co nejblíže u ZPr a přístupné všem jeho uživatelům,

- kontrola provozních deníků

- odpovědnost za to, že na přiděleném Vámi řízeném pracovišti NEJSOU při poskytování

zdravotní péče používány zdravotnické prostředky, jestliže:

a) je důvodné podezření, že bezpečnost a zdraví uživatelů nebo třetích osob jsou vzhledem

k poznatkům lékařské vědy ohroženy, a to i v případě, že ZPr je řádně instalován,

popřípadě implantován do lidského těla, udržován a používán v souladu s určeným

účelem použití,

b) mají z hlediska své výroby zjevně viditelné nedostatky, které mohou vést k ohrožení

zdraví uživatelů nebo třetích osob,

c) nebyla na nich vykonána v předepsaném termínu preventivní prohlídka (revize) kontrola

podle příslušného zákonného nebo technického předpisu. Zkontrolované přístroje jsou

označeny štítky s datem příští kontroly. Lhůta kontrol přístrojů je stanovena výrobcem

obvykle na 1 rok. V případě nejasností je možné zjistit, zda daný přístroj má provedenu

preventivní prohlídku na dispečinku OHM.

ZPr, u něhož byl zjištěn nedostatek dle některého z výše uvedených bodů a) až c) je

pověřený zaměstnanec povinen zajistit označení ZPr nápisem „Nepoužívat“. Je povinen

neprodleně informovat dispečink OHM, který zajistí nápravu. ZPr se nesmí používat do doby

odstranění nedostatku. Toto musí být také zaznamenáno v PDP.

Vyhláškou č. 11/2005 Sb. se stanoví druhy ZPr se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby. Tyto ZPr je nutno sledovat po jejich uvedení na trh. Jedná se zejména o ZPr  třídy IIb a III specifikované touto vyhláškou použité při poskytování zdravotní péče. U konkrétního pacienta musí být zapsány do jeho zdravotnické dokumentace a to názvem a výrobním číslem.

V Olomouci   __________________

_____________________________                         _______________________________

podpis pověřeného zaměstnance                                         vedoucí pracoviště