|  |
| --- |
| **Test po klinickém použití defibrilátoru**  |

### Po každém klinickém použití musí být proveden uživatelský test defibrilátoru Zoll AED Plus pomocí speciálního Zoll AED simulátoru/testeru, který ověří, že defibrilátor je připraven na další klinické použití. Test obsahuje ověření všech důležitých vlastností defibrilátoru, které jsou nutné pro bezpečné zajištění jeho funkce.

### V provozu Fakultní nemocnice Olomouc provádí tento test Oddělení biomedicíny pod Odborem hlavního mechanika.

### Po každém klinickém použití defibrilátoru zkontaktujte toto oddělení telefonem a elektronickou žádankou v programu EFA. Technici z oddělení přijdou po domluvě v nejbližším možném termínu v pracovní době Po-Pá 7-15hodin.

### Kontakt na Oddělení biomedicíny:

### Telefonní klapka: 3751 nebo 5931

### Email: obmi@fnol.cz