

Osvědčení o periodické kontrole

Číslo servisního listu: 1334

Číslo obchodního případu: OPn2037

Objednavatel

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6

775 20  Olomouc

Zařízení

Název výrobku:	EKG Praktik

Výrobce:	SEIVA s. r. o.

Kontrolované součásti

Název		Výrobní číslo

EKG Praktik	AA24555 2005

Pacientský kabel 	AK11559

Komunikační kabel	AA31471

Prodlužovací kabel	---

Elektroinstalace, prostory, ve kterých je výrobek používán a další eventuální zařízení, ke kterým je výrobek připojen nebyly předmětem kontroly. Objednatel je povinen zajistit jejich bezvadný stav a provedení prohlídek v souladu s platnými předpisy a v souladu s návodem k použití kontrolovaného výrobku.

Závěr

Byl posouzen stav a použitelnost výrobku. Na základě kontroly bylo shledáno, že výše uvedené

zařízení je schopné provozu

pro stanovený účel použití a za dodržení podmínek uvedených v návodu k použití.

Poučení

	Pro bezpečný provoz  zařízení je nutné dodržovat platné předpisy a podmínky uvedené v návodu k použití.

	Všechna zařízení (kromě ergometrického) připojená ke kontrolovanému výrobku musí být umístěna mimo pacientský prostor (EN60601-1-1).

- Nutno provádět pravidelné čištění a desinfekci EKG-elektrod a pacientského kabelu.

Platnost periodické kontroly do: červenec 2008

Praha  3. července 2007

.....................................

razítko a podpis

SEIVA s. r. o. , Schnirchova 8/1356, 170 00  Praha 7, e-mail: seiva@seiva.cz, tel: 283 871 557

IČ: 49679643, OR: Městský soud v Praze, C.21680