- A

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

##### OBJEKT „S“ -  - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

##### Rekonstr. výtahů č.53,54

Vypracoval:	Ing. Roman Zubatý

Zodp. proj.:	Ing. Roman Zubatý

Datum:		duben 2011

Zak. č.:		S 11/13

# identifikace stavby

Stavba	:		Objekt „S“ - ortopedická klinika

Rekonstr. výtahů č.53,54

Místo stavby:		FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Objekt „S“ - ortopedická klinika

Parc. číslo:		st.1942,  k.ú. Nová Ulice

Charakter stavby:	stavební úpravy

Investor:		FAKULTNÍ NEMOCNICE Olomouc

I. P. Pavlova 6, 775 20  Olomouc

IČ: 00098892

Hlavní projektant:	SALIP PROJEKT s.r.o.

V lipkách 205/6, 779 00  Samotišky

IČ: 28581164

info@zubaty.cz

Autorizace:		Ing. Roman Zubatý

Zahradní 5, 772 00  Samotišky

číslo autorizace 1201317

Požární zpráva:	Ing. Milan Kroupa

# údaje o dosavadním využití pozemků, zastavěnosti území, o majetkových vztazích

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci výtahů č.53 a 54 ve stávajícím objektu ortopedické kliniky v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.

Účelem stavby je výměna výtahů ve stávající zděné šachtě.

Parcela, na které je stávající objekt situován, se nachází v současnosti v zastavěném území města Olomouc v areálu Fakultní nemocnice.

Současným majitelem objektu je investor.

# údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 	infrastrukturu

Dopravní napojení se nemění – zůstává stávající.

Rovněž napojení na místně se vyskytující sítě inženýrských sítí – zařízení technické infrastruktury, zůstává stávající, neměnné.

# informace o splnění požadavků dotčených orgánů

V současné době nebyly v rámci zjišťování veškerých podkladů pro zhotovení projektu na výměnu výtahů zjištěny žádné konkrétní požadavky pro realizaci stavby, kromě obecných podmínek plynoucích z doposud platných norem a ustanovení příslušných podmínek obsažených v obecných technických podmínkách na výstavbu pozemních staveb.

# informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Tato projektová dokumentace je zpracována plně v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.

# údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

Jedná se pouze o stavební úpravy uvnitř objektu. Územní plán nebude porušen, účel užívání se nemění.

Na výše uvedenou stavební úpravu nebylo v současnosti vydáno územní rozhodnutí ani územní souhlas.

# věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Požadavky na související investice ani vazby na okolní výstavbu nejsou.

# předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Předpoklad zahájení výstavby:		červen 2011

Předpoklad ukončení výstavby:		červen 2013

Předpokládá se, že výstavba bude realizována podle tohoto postupu:

- demontáž výtahu

- stavební úpravy výtahové šachty

- montáž výtahu

# statistické údaje o hodnotě stavby, podlahová plocha stavby, počet bytových jednotek apod.

Hodnota stavebních úprav byla předběžným orientačním výpočtem stanovena na celkovou částku 3.500.000,- Kč včetně DPH.

Celková plocha a obestavěný prostor objektu se nemění.

Ing. Roman Zubatý	v Samotiškách, duben 2011