Fakultní nemocnice Olomouc,

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Brno 8. května 2024

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce – „Novostavba budovy P4”, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 28.02.2024, evid. č. zakázky: Z2024-009196.

Vážení,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1: „Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 25.04.2024 upravil podmínky technické kvalifikace a přidal v bodě 12.3. Technická kvalifikace dle písm. b. požadavek na doložení významné stavební práce:

*„Minimálně jedna dokončená realizace stavební zakázky, jejíž součástí předmětu plnění bylo vybudování denního stacionáře s osazeným vzduchotechnickým potrubím s integrovanými HEPA filtry a vybaveným minimálně 10 ks elektricky polohovatelnými lůžky nebo křesly, na kterých je podávána cytostatická léčba. Mohlo se jednat i o rekonstrukci či modernizaci stávajících prostor, avšak tyto prostory musely následně splňovat výše uvedené požadavky na vybavení prostoru stacionáře.”*

Žádáme zadavatele o objasnění, z jakého důvodu požaduje referenci na vybavení minimálně 10 ks elektricky polohovatelnými lůžky nebo křesly, když z předloženého výkazu výměr, který naceňují účastníci zadávacího řízení vyplývá, že dodávka elektricky polohovaných lůžek nebo křesel není předmětem dodávky generálního dodavatele veřejné zakázky. V takovém případě se jedná o rozporný kvalifikační požadavek se ZZVZ, neboť nelze požadovat zkušenost s plněním, které není předmětem dodávky v rámci veřejné zakázky.”