V Olomouci 13.5.2024

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 k veřejné zakázce s názvem „NOVOSTAVBA BUDOVY P4“**

Zadavatel dne 7.5.2024 obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Vážení,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1: „Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 25.04.2024 upravil podmínky technické kvalifikace a přidal v bodě 12.3. Technická kvalifikace dle písm. b. požadavek na doložení významné stavební práce:

*„Minimálně jedna dokončená realizace stavební zakázky, jejíž součástí předmětu plnění bylo vybudování denního stacionáře s osazeným vzduchotechnickým potrubím s integrovanými HEPA filtry a vybaveným minimálně 10 ks elektricky polohovatelnými lůžky nebo křesly, na kterých je podávána cytostatická léčba. Mohlo se jednat i o rekonstrukci či modernizaci stávajících prostor, avšak tyto prostory musely následně splňovat výše uvedené požadavky na vybavení prostoru stacionáře.”*

Žádáme zadavatele o objasnění, z jakého důvodu požaduje referenci na vybavení minimálně 10 ks elektricky polohovatelnými lůžky nebo křesly, když z předloženého výkazu výměr, který naceňují účastníci zadávacího řízení vyplývá, že dodávka elektricky polohovaných lůžek nebo křesel není předmětem dodávky generálního dodavatele veřejné zakázky. V takovém případě se jedná o rozporný kvalifikační požadavek se ZZVZ, neboť nelze požadovat zkušenost s plněním, které není předmětem dodávky v rámci veřejné zakázky.”

*Odpověď k dotaz č.1:*

*Zadavatel upřesňuje, že v rámci výše uvedeného kvalifikačního kritéria vyžaduje po dodavateli doložit významnou stavební zakázku, jejíž součástí byla místnost, resp. prostor s dostatečně velkou kapacitou pro příjem a následnou léčbu pacientů prostřednictvím ambulantně podávané cytostatické léčby ve formě infuzí, která je pacientům podávána výhradně na samostatných elektricky polohovatelných křeslech nebo lůžkách.*

*Důvodem uvedení požadavku na minimální počet kusů těchto vybavovacích předmětů (lůžka nebo křesla) v technické kvalifikaci je specifikace rozsahu prostoru stacionáře, v jeho adekvátním poměru vůči předmětu plnění, resp. stanovení elementární zkušenosti dodavatele s realizací stavební zakázky, která obsahovala takovýto prostor a plnila daný účel poskytované léčby.*

*Zadavatel dále uvádí, že zmíněné předměty vybavení, tj. elektricky polohovatelná lůžka nebo křesla záměrně nejsou předmětem plnění této zakázky, a to z podstaty nekumulování, resp. neslučování stavební zakázky se zakázkou na volně stojící vybavení či prvky. Zadavatel se tak na stranu bezpečnou vyhýbá rizikovému jednání především s ohledem na situace, kdy v důsledku sloučení zakázek dojde ke kumulaci velmi specifických požadavků na prokázání kvalifikace (tj. např. dodávka stavebních prací a přístrojové techniky), což může vést k odrazení potenciálních dodavatelů.*