Fakultní nemocnice Olomouc,

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Brno 2. dubna 2024

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce – „Novostavba budovy P4”, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 28.02.2024, evid. č. zakázky: Z2024-009196.

Vážení,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1) Prefa anglický dvorek – ve výpisu prvků je uvedeno, že dvorek má mít odolnost na pojezd vozidly F900, co konkrétně tímto zadavatel myslí?

Dotaz č. 2) Ve výkazu výměr je zmínka o záchytném systému pro údržbu fasády, ale v půdorysu není tento systém naznačený. Kde je tento systém požadován?

Dotaz č. 3) Vnitřní žaluzie - V technické zprávě jsou uvedeny žaluzie ve tvaru „C“, ve výpise oken žaluzie ve tvaru „Z“ a v excelovském výkaze pouze vnitřní žaluzie. Jaké žaluzie se mají nacenit?