Fakultní nemocnice Olomouc,

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Brno 20. března 2024

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce – „Novostavba budovy P4”, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 28.02.2024, evid. č. zakázky: Z2024-009196.

Vážení,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1: Výpis ostatních výrobků

Ve výpise prvků je pro prvek s označením OV08 uveden 1 komplet, zatímco ve výkaze výměr jsou 2 kusy. Žádáme o prověření a případně opravu výkazu výměr.



Dotaz č.2: Výpis ostatních výrobků

Ve výpise prvků je pro prvek s označením OV27 uvedena výměra 30 m2, zatímco ve VV je uvedeno 90 m2. Žádáme o prověření a případně opravu výkazu výměr.



Dotaz č. 3: VV D2.3. obsahuje položku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | K | 28614549LP | Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200 (dodávka, montáž) | m | 250,900 |
|  | VV |  | VIZ.MONTÁŽ |  |  |
|  | VV |  | 228,2+2+1,5+19,2 |  | 250,900 |
|  | VV |  | Součet |  | 250,900 |

Proč je u této položky popis D+M, když ostatní položky tohoto oddílu jsou „dodávka, doprava“. Navíc pokud by platilo D+M, neodpovídal by pak oddíl 87.