V Olomouci 6.5.2024

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 k veřejné zakázce s názvem „NOVOSTAVBA BUDOVY P4“**

Zadavatel dne 2.5.2024 obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

**VĚC: Vznesení dotazů k zakázce „NOVOSTAVBA BUDOVY P4“**

**Dotaz č.:**

1. Žádáme zadavatele o kontrolu, zda u položky č. 33 (vybavení potrubní pošty) v dílu D.2.14.La Interiér pevný VV 4199687- Příloha č.3a nejsou typové držáky na patrony duplicitní s položkou č. 10 v dílu D.1.4.K Potrubní pošta. V dílu D.1.4.K Potrubní pošta je uvedeno 5 ks, a v dílu D.2.14.La Interiér pevný jsou uvedeny 4 ks. Žádáme zadavatele o vysvětlení, příp. doplnění nebo úpravu soupisu prací, příp. i PD.

*Odpověď k dotaz č.1:*

*Zadavatel potvrzuje, že se jedná o duplicitní položku, a tak položku č. 33 na listu D.1.4.L.a – Interiér z výkazu výměr 3a odstraňuje. Položka č. 10 na listu D.1.4.K - Potrubní pošta zůstává v platnosti včetně uvedeného množství.*

Přílohy:

příloha č.3a - Výkaz výměr 3a (060524)