## List1
Odhad nárůstu ceny pro vzorek metody při náhradě in-house metody IVDR - MAIPA | [9 empty] | MAIPA Reagencie
[5 empty] | MAIPA Výkony |  |  | Počet četnosti výkonů za rok 2023 | Celkový bodový zisk za rok 2023 | Kód zboží | Cena za balení | Doba používání balení | Cena na pacienta
|  |  | Cena za test (Kč) |  | určení specificity trombocytární protilátky | 22321 | 5186 bodů | 440 | 2247834 | DE486 | 8651.5 | 1 rok | 15.8452
in-house MAIPA | ELISA pro screening HPA Ab (volné i vázané) | náklady na reagencie viz tabulka | 265.8 | In-house metoda s velmi obtížnou validací | screeningové vyšetření trombocytárních protilátek | 22217 | 1057 bodů | 95 | 98792 | DD522 | 7585 | 3 měsíce | 55.5678
[10 empty] | DC971 | 7585.19 | 6 měsíců | 27.7846
[5 empty] | Počet vzorků MAIPA za rok 2023 | 546 |  | Celkový zisk za rok 2023 (původní in-house MAIPA)* | 2201499.2 | DF953 | 7018 | 50 měsíců | 3.0848
MAIPA assay (apDIA) IVD, bude IVDR | ELISA pro screening a identifikaci HPA Ab (volné i vázané) | 24587 Kč (velké balení) | 2235.1818 | screening velké balení | Průměrný počet vzorků za měsíc | 45.5 |  | *bod=Kč |  | DC086 | 13703.25 | 4 měsíce | 75.2926
|  |  | 1639.1333 | identifikace velké balení | [5 empty] | DG871 | 7595.17 | 9 mesíců | 18.5474
|  | 47508 Kč (malé balení) | 4318.9091 | screening malé balení | [5 empty] | DI794 | 11146.52 | 9 mesíců | 27.2198
|  |  | 3167.2 | identifikace malé balení | [5 empty] | DC913 | 9438 | 1 rok | 17.2857
[5 empty] | Odhad nárůstu ceny při použití apDIA | Cena velký kit |  |  | Cena za test | DA656 | 651 | 1 rok | 1.1923
[5 empty] | 1075282.4727 | 101 600,00 | 5x ELISA | 24587.2 | 2235.2 | DC870 | 13068 | 1 rok | 23.9341
265.7543
[5 empty] | Počet balení velké MAIPA | 9.9273
Jiné alternativy pro stanovení antiHPA Ab
Capture P | Detekce IgG protilátek proti trombocytům metodou pevné fáze | výpočet viz xls od MP | 329 | klinicky neposkytne danný rozsah dat , IVD bude IVDR
PakLX | multiplex beads assay pro stanovení a identifikaci HPA Ab (volné) | 64033 Kč/balení | 4270* | IVD, bude IVDR
* cena odpovídá měření 15 vzorků zároveň