## List1
katalogové číslo zboží | Název zboží | výrobce/ dodavatel | účel použití - vyšetření | název nákladového střediska | metoda | vázaný analyzátor/ přístroj | pokud už existuje, tak inventární číslo přístroje | cena za aktuální objednávku bez DPH | očekávaný finanční objem za rok bez DPH | zdroj financování - grant ANO/ NE. Pokud grant ano - uveďte název grantu | počet vyšetření za rok 2024 | Pozn
10446049 | N-C1 Inhibitor | Siemens | Stanovení koncentrace C1 inhibitoru | 4141 | nefelometrie | Nefelometr BN II | C0029303-000 | 1733 | 20796 | ne | 293
10446655 | N/T Protein Control PY | Siemens | Kontrolní materiál pro stanovení C1 inh | 4141 | nefelometrie | Nefelometr BN II | C0029303-000 | 1255 | 15060 | ne
10446449 | N-Protein Standard PY | Siemens | Kalibrátor pro stanovení C1 inh | 4141 | nefelometrie | Nefelometr BN II | C0029303-000 | 1847 | 22164 | ne
10446458 | N Supplement Reagent P | Siemens | Pomocná reagencie pro stanovení C1 inh | 4141 | nefelometrie | Nefelometr BN II | C0029303-000 | 377 | 1131 | ne |  | již používáme pro jiná stanovení